## 项目分析
说明：本次表格按250KW/1MWh储能系统进行相应的计算，储能系统主要按削峰填谷的运行模式进行，储能电站分别在夜间电力低谷期间和下午平段期间对电池进行充电；在早高峰电价时刻和晚高峰电价时刻储能系统进行放电服务。
1、峰平谷时
名称 | 时间段
高峰 | 9:00-12:00、19:00-22:00
低谷 | 0:00-8:00
平段 | 8:00-9:00、12:00-19:00、22:00-24:00
2、充放电时间
名称 | 时间段
充电 | 0:00-8:00 | 12:00-19:00
放电 | 9:00-12:00 | 19:00-22:00
3、电费收益（单位：kWh）（按70%的放电深度计算）
放电功率（KW） | 充电功率（kw） | 充电时间（h） | 放电时间（h） | 电池容量（KWh） | 电价 | 电费日收益元 | 年收益
234 |  |  | 6 | 1000 | 1.0039 | 1409.4756 | 281289.294
| 100 | 7 |  |  | 0.6084 | -425.88
| 87.5 | 8 |  |  | 0.3042 | -212.94
[5 empty] | 总计 | 770.6556
4、投入成本
电池容量（KWh） | 单价（元/KWh） | 投入成本
1000 | 2500 | 2500000

## 效益测算分析表
储能项目投资效益测算分析表（更多资料关注公众号 储能）
序号 | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
一、 | 基本情况
1 | 总投资（元） | 2: 2500000; 3: 设备购置税; 4: 297500
2 | 投入资本金（万元） | 1: 500000; 2: 500000
其中：集团投入
3 | 贷款余额（万元） | 2000000 | 2000000 | 1866666.6667 | 1733333.3333 | 1600000 | 1466666.6667 | 1333333.3333 | 1200000 | 1066666.6667 | 933333.3333 | 800000 | 666666.6667 | 533333.3333 | 400000 | 266666.6667 | 133333.3333
| 其中：归还贷款（万元） |  | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333
4 | 折现率 | bar: 1
| 现值系数 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455
5 | 容量(KWh) | 1: 1000; 2: 1000
| 充放电天数（天） | 2: 365
| 平时段充电量（KWh） | 2: 255500
| 谷时段充电量（KWh） | 2: 255500
| 峰时段放电量（KWh） | 2: 511000
6 | 日收益值(元/KWH) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
二、 | 发电收入（元）
| 收入（元）-不含税 |  | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160 | 286160
| 收入（万元）-税收 |  | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2 | 48647.2
| 实际收入 |  | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8 | 237512.8
三、 | 总成本费用（元） |  | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
1 | 折旧(元) | 5% | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
2 | 营运成本(元) |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| 其中：材料（元） | 1: 定额5-10元/KWh
| 职工薪酬（元） | 1: 人均4万元/年
| 其他费用（元） | 1: 定额5-10元/KWh
四、 | 利润总额（万元） |  | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8
1 | 所得税（元） |  | 0 | 0 | 0 | 7814.1 | 7814.1 | 7814.1 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2
2 | 净利润（元） |  | 62512.8 | 62512.8 | 62512.8 | 54698.7 | 54698.7 | 54698.7 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6 | 46884.6
五、 | 现金流量（万元） | -500000 | 54179.4667 | 54179.4667 | 54179.4667 | 46365.3667 | 46365.3667 | 46365.3667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6
| 净流量（万元） | -500000 | 54179.4667 | 54179.4667 | 54179.4667 | 46365.3667 | 46365.3667 | 46365.3667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 38551.2667 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6
| 现值（万元） | -500000 | 50166.1728 | 46450.16 | 43009.4074 | 34079.9286 | 31555.4895 | 29218.0458 | 22494.2938 | 20828.0498 | 19285.2313 | 17856.6957 | 16533.9775 | 15309.2384 | 14175.2207 | 13125.2044 | 12152.967 | 50171.4763 | 46455.0706 | 43013.9543 | 39827.7354 | 36877.5328
| 全现金流 | -2500000 | 187512.8 | 187512.8 | 187512.8 | 179698.7 | 179698.7 | 179698.7 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6 | 171884.6
| 累计净现值（NPV）（万元） | 1: 1008018.9
| 自有资金投资回报率 | 1: 10.06%; 3: 公司现行评价标准为8%
| 全投资回报率 | 1: 3.529%; 3: 公司现行评价标准为7%
| 累计现金流量（万元） | -500000 | -445820.5333 | -391641.0667 | -337461.6 | -291096.2333 | -244730.8667 | -198365.5 | -159814.2333 | -121262.9667 | -82711.7 | -44160.4333 | -5609.1667 | 32942.1 | 71493.3667 | 110044.6333 | 148595.9 | 320480.5 | 492365.1 | 664249.7 | 836134.3 | 1008018.9
| 投资回收期(年) | 1: 12.1455
| IRR=k·IRRm+(1-k)IL | 1: IRR全投资回报率，IRRM自有资金回报率，IL银行利率，K自有资金百分比；IRR>IL时，IRRm>IRR； IRR<IL时，IRRm<IRR
资本金内部收益率其实质就是使技资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。其数学表达式为： 中FIRR—财务内部收益率。
Note on F4: lenovo: 设备占投资70%预计
Note on C5: lenovo: 资本金20%
Note on D8: lenovo: 设定十年还款期