## 基础数据
内 部 储能项目评价指标及参数汇总表（分布式储能）
一、项目规模 | [5 empty] | 七、投资计算期 |  |  | 序号 | 项目 | 单位 | 数值
规划装机容量 | 1000 | KW | 建设期投资 | 210 |  | 计算期 | 21.125 | 年 | 1 | 装机容量 | kwh | 1000
工程总投资 | 210 | 万元 | 固定资产投资 | 210 |  | 其中：建设期 | 0.125 | 年 | 2 | 系统功率 | kW | 500
每瓦投资额 | 2.1 | 元/瓦 | 无形资产 | 0 |  | 运营期 | 21 | 年 | 3 | 总投资 | 万元 | 210
二、电价 |  |  | 六、经营成本参数 |  |  | 八、系统参数 |  |  | 4 | 建设期利息 | 万元 | 0.99041
谷电电价（含税） | 0.3506 | 元/度 | 折旧年限 | 15 | 年 |  |  |  | 5 | 谷电平均电价 | 元/kWh | 0.3506
峰电电价（含税） | 0.8562 | 元/度 | 残值率 | 3% |  |  |  |  | 6 | 峰电平均电价 | 元/kWh | 0.8562
尖电电价 | 1.0397 | 元/度 | [6 empty] | 7 | 尖电电价 | 元/kWh | 1.0397
削峰响应单价 | 3.5 | 元/度 | [6 empty] | 8 | 销售收入 | 万元 | 998.7348
填谷响应单价 | 1.2 | 元/度 | [6 empty] | 9 | 总成本费用 | 万元 | 671.8123
电价分成 | 90% | [7 empty] | 10 | 营业税金附加总额 | 万元 | 9.3447
需求响应分成 | 90% | [7 empty] | 11 | 利润总额 | 万元 | 199.9712
三、发电量 | [8 empty] | 12 | 投资回收期（所得税前） | 年 | 8.4716
[9 empty] | 13 | 投资回收期（所得税后） | 年 | 9.5343
[9 empty] | 14 | 投资财务内部收益率（所得税前） | % | 9.924%
[9 empty] | 15 | 投资财务内部收益率（所得税后） | % | 8.032%
四、项目资金 | [8 empty] | 16 | 投资财务净现值（所得税前） | 万元 | 27.2271
资本金 | 63 | 万元 | [6 empty] | 17 | 投资财务净现值（所得税后） | 万元 | 0.43547
铺底流动资金 | 0 | 万元 | [6 empty] | 18 | 资本金财务内部收益率 | % | 14.84%
长期借款 | 147.9904 | 万元 | [6 empty] | 19 | 总投资收益率（ROI） | % | 6.157%
长期借款本金 | 147 | 万元 | 保险费率 | 0.1% |  |  |  |  | 20 | 项目资本金净利润率（ROE） | % | 11.34%
建设期利息 | 0.99041 | 万元 | 保险费 | 0.21 | 万元/年 | 九、商业贷款参数
五、财务指标 | [5 empty] | 贷款比率 | 70%
资产负债率 |  | 均值 |  |  |  | 资本金比例 | 30%
投资回收期（税前）（i=8%） | 8.4716 | 年 |  |  |  | 贷款利率 | 5.39%
投资回收期（税后）（i=8%） | 9.5343 | 年 |  |  |  | 宽限期 | 0 | 年
全投资财务净现值（NPV 税前） | 27.2271 | 万元 | 增值税税率 | 13% |  | 还贷年限 | 15 | 年
全投资财务净现值（NPV 税后） | 0.43547 | 万元 | 城市维护建设税税率 | 5% |  | 还贷方式 （等额本金 1；等额本息 0） | 0
全投资内部收益率(IRR 税前） | 9.924% |  | 教育费附加 | 3%
全投资内部收益率（IRR 税后） | 8.032% |  | 地方教育附加 | 2% |  | 十、其他
自有资金内部收益率(税后) | 14.84% |  | 企业所得税税率 | 25% |  | 可抵扣增值税进项税 | 24.1593 | 万元
总投资收益率(ROI) | 6.157% |  |  |  |  | 度电成本 |  | 元/度
项目资本金净利润率（ROE） | 11.34% |  |  |  |  | 平均经营成本 |  | 万元

## 基础输入数据
一、工程假设0 |  |  |  | 二、项目开发假设 |  |  |  | 三、财务假设 |  |  |  | 四、运营假设
| 项目名称 | 单价 （元/瓦） | 总价 （万元） | 1 | 装机容量（kwh） | 1000 | kwh | 18 | 固定资产折旧年限 | 15 | 年
| 合计 | 2.1 | 210 | 2 | 放电效率 | 92% |  | 19 | 固定资产残值率 | 3%
1 | 项目前期费用 | 2.1 | 210 | 3 | 充电效率 | 92% |  | 20 | 还贷方式 | 0
2 | 主要设备费 | 0 | 0 | 4 | 放电深度 | 90% |  | 21 | 贷款利率 | 5.39%
2.1 | 组件 |  | 0 | 5 | 收益分成 | 90% |  | 22 | 贷款年限 | 15
2.2 | 逆变器 |  | 0 | 6 | 项目运营年限（年） | 21 | 年 | 23 | 贷款比率 | 70%
3 | EPC费用 | 0 | 0 | 7 | 谷电电价（含税） | 0.3506 | 元/度 | 24 | 资本金比例 | 30%
3.1 | 支架 |  | 0 | 8 | 峰电电价（含税） | 0.8562 | 元/度 | 25 | 增值税税率 | 13%
3.2 | 电缆 |  | 0 | 9 | 尖电电价 | 1.0397 | 元/度 | 26 | 城市维护建设税税率 | 5%
3.3 | 升压站工程 |  | 0 | 10 | 年利用天数 | 350 | 天 | 27 | 教育费附加 | 3%
3.4 | 外线工程 |  | 0 | 11 | 运维费用 | 1 | 万元/MW | 28 | 地方教育附加 | 2%
3.5 | 其他项目 |  | 0 | 12 | 组件效率衰减% | 0.0285 |  | 29 | 所得税(%) | 25%
4 | 其他费用 | 0 | 0 | 13 | 削峰响应单价 | 3.5 | 元/度 | 30 | 建设期 | 0.125 | 年 |  | 保险费 | 0.21 | 万元/年
4.1 | 设计、勘察费 |  | 0 | 14 | 削峰响应次数 | 5 | 次 | 31 | 建设期利息 | 0.99041 | 万元
4.2 | 建设管理费用 |  | 0 | 15 | 填谷响应单价 | 1.2 | 元/度 | 32 | 保险费率 | 0.1%
4.3 | 其他 |  | 0 | 16 | 填谷响应次数 | 5 | 次 | 33 | 法定盈余公积金 | 10%
| 工程假设估算精度 | 0 |  | 17 | 需求响应分成 | 90% |  | 34 | 设备增值税（万元） | 24.1593
主要的财务数据显示
[5 empty] | 装机容量 |  | MWp |  | 项目投资回收期（税后） | 9.5343 | 年
[5 empty] | 8年放电总量 |  | 万度 |  | 资本金投资回收期 | 5.7795 | 年
[5 empty] | 年均发电量 |  | 万度 |  | 项目财务内部收益率（税前） | 9.924%
[5 empty] | 静态总投资 |  | 万元 |  | 项目财务内部收益率（税后） | 8.032%
[5 empty] | 单位静态投资 | 210 | 元/瓦 |  | 资本金财务内部收益率 | 14.84%
[5 empty] | 放电效率 | 92% |  |  | 总投资收益率（首年） | 5.77%
[5 empty] | 充电效率 | 92% |  |  | 总投资收益率（平均） | 6.157%
[5 empty] | 放电深度 | 90% |  |  | 资本金收益率（首年） | 4.929%
[5 empty] | 电价折扣 | 90% |  |  | 资本金收益率（平均） | 11.34%
[5 empty] | 谷电电价（含税） | 0.3506 | 元/度 |  | 全投资财务净现值（NPV 税前） | 27.2271 | 万元
[5 empty] | 峰电电价（含税） | 0.8562 | 元/度 |  | 全投资财务净现值（NPV 税后） | 0.43547 | 万元
[5 empty] | 尖电电价 | 1.0397 | 元/度 |  | 年运维费用 | 1 | 万元
[5 empty] | 贷款利率 | 5.39%
[5 empty] | 资本金比例 | 30%
Note on K4: 等额本金 1；等额本息 0
Note on C18: 注：1 表示精确估算，数据来源为投资估算表，即工程假设1； 0 表示粗略估算，数据来源为工程假设0

## 表1 充放电量
内 部 表1 发电量表
项目名称 | 年平均 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年
组件衰减后组件功率比率 | 88.89% |  | 97.15% | 94.3% | 91.45% | 88.6% | 85.75% | 82.9% | 80.05% | 97.15% | 94.3% | 91.45% | 88.6% | 85.75% | 82.9% | 80.05% | 97.15% | 94.3% | 91.45% | 88.6% | 85.75% | 82.9% | 80.05%
谷电充电电量（万kwh） |  |  | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168
峰电放电电量（万kwh） |  |  | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
尖电放电电量（万kwh） |  |  | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
项目名称 | 年平均 | 合计 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年
组件衰减后组件功率比率 |  |  | 80.05% | 97.15% | 94.3% | 91.45% | 88.6% | 85.75% | 82.9% | 80.05%
谷电充电电量（kwh） |  |  | 54.8168 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168
峰电放电电量（kwh） |  |  | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
尖电放电电量（kwh） |  |  | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985

## 表2 营业收入、营业税金及附加估算表
内 部 表2 营业收入、营业税金及附加估算表
单位: 万元
序号 | 项目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 营业收入 | 998.7348 | 52.0783 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
1.1 | 售电收入 | 1022.2728 | 53.3773 | 51.8114 | 50.2455 | 48.6797 | 47.1138 | 45.5479 | 43.982 | 53.3773 | 51.8114 | 50.2455 | 48.6797 | 47.1138 | 45.5479 | 43.982 | 53.3773 | 51.8114 | 50.2455 | 48.6797 | 47.1138 | 45.5479 | 43.982
1.1.1 | 峰电单价(元/kwh) |  | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562
| 峰电电量(万kwh) | 539.2019 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
1.1.2 | 尖电单价(元/kwh) |  | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397
| 尖电电量(万kwh) | 539.2019 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
| 销项税额 | 117.6066 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
1.2 | 收益分成 | -57.5571 | -3.0053 | -2.9171 | -2.829 | -2.7408 | -2.6527 | -2.5645 | -2.4763 | -3.0053 | -2.9171 | -2.829 | -2.7408 | -2.6527 | -2.5645 | -2.4763 | -3.0053 | -2.9171 | -2.829 | -2.7408 | -2.6527 | -2.5645 | -2.4763
1.3 | 需求响应收入 | 34.0191 | 1.7063 | 1.7279 | 1.6757 | 1.6235 | 1.5712 | 1.519 | 1.4668 | 1.7801 | 1.7279 | 1.6757 | 1.6235 | 1.5712 | 1.519 | 1.4668 | 1.7801 | 1.7279 | 1.6757 | 1.6235 | 1.5712 | 1.519 | 1.4668
| 削峰响应单价(元/kwh) |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 削峰响应电量(万kwh) | 1.5406 | 0.08044 | 0.07808 | 0.075721 | 0.073361 | 0.071001 | 0.068641 | 0.066281 | 0.08044 | 0.07808 | 0.075721 | 0.073361 | 0.071001 | 0.068641 | 0.066281 | 0.08044 | 0.07808 | 0.075721 | 0.073361 | 0.071001 | 0.068641 | 0.066281
| 填谷响应单价(元/kwh) |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 填谷响应电量(万kwh) | 1.8202 | 0.095038 | 0.09225 | 0.089462 | 0.086674 | 0.083886 | 0.081098 | 0.07831 | 0.095038 | 0.09225 | 0.089462 | 0.086674 | 0.083886 | 0.081098 | 0.07831 | 0.095038 | 0.09225 | 0.089462 | 0.086674 | 0.083886 | 0.081098 | 0.07831
| 调整削峰影响放电收益 | 1.4135 | 0.073804 | 0.071639 | 0.069474 | 0.067309 | 0.065143 | 0.062978 | 0.060813 | 0.073804 | 0.071639 | 0.069474 | 0.067309 | 0.065143 | 0.062978 | 0.060813 | 0.073804 | 0.071639 | 0.069474 | 0.067309 | 0.065143 | 0.062978 | 0.060813
2 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.1 | 营业税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 消费税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 城市维护建设税 | 4.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23715 | 0.262 | 0.25299 | 0.30704 | 0.29803 | 0.28902 | 0.28002 | 0.27101 | 0.262 | 0.25299 | 0.30704 | 0.29803 | 0.28902 | 0.28002 | 0.27101 | 0.262 | 0.25299
2.5 | 教育费附加 | 2.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14229 | 0.1572 | 0.1518 | 0.18422 | 0.17882 | 0.17341 | 0.16801 | 0.16261 | 0.1572 | 0.1518 | 0.18422 | 0.17882 | 0.17341 | 0.16801 | 0.16261 | 0.1572 | 0.1518
2.6 | 地方教育费附加 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09486 | 0.1048 | 0.1012 | 0.12282 | 0.11921 | 0.11561 | 0.11201 | 0.1084 | 0.1048 | 0.1012 | 0.12282 | 0.11921 | 0.11561 | 0.11201 | 0.1084 | 0.1048 | 0.1012
3 | 增值税 | 93.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3.1 | 销项税额 | 117.6066 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3.2 | 进项税额 | 61.1904 | 24.1593 | 18.0185 | 12.0579 | 6.2775 | 0.67716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 项目 | 合计 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 营业收入 | 998.7348 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
1.1 | 售电收入 | 1022.2728 | 43.982 | 53.3773 | 51.8114 | 50.2455 | 48.6797 | 47.1138 | 45.5479 | 43.982
1.1.1 | 峰电单价(元/kwh) | 0 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562
| 峰电电量(万kwh) | 539.2019 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
1.1.2 | 尖电单价(元/kwh) | 0 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397
| 尖电电量(万kwh) | 539.2019 | 23.1985 | 28.1541 | 27.3281 | 26.5022 | 25.6763 | 24.8503 | 24.0244 | 23.1985
| 销项税额 | 117.6066 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
1.2 | 需求响应收入 | 34.0191 | 1.4668 | 1.7801 | 1.7279 | 1.6757 | 1.6235 | 1.5712 | 1.519 | 1.4668
| 削峰响应单价(元/kwh) | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 削峰响应电量(万kwh) | 1.5406 | 0.066281 | 0.08044 | 0.07808 | 0.075721 | 0.073361 | 0.071001 | 0.068641 | 0.066281
| 填谷响应单价(元/kwh) | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 填谷响应电量(万kwh) | 1.8202 | 0.07831 | 0.095038 | 0.09225 | 0.089462 | 0.086674 | 0.083886 | 0.081098 | 0.07831
2 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.1 | 营业税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 消费税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 城市维护建设税 | 4.6724 | 0.25299 | 0.30704 | 0.29803 | 0.28902 | 0.28002 | 0.27101 | 0.262 | 0.25299
2.5 | 教育费附加 | 2.8034 | 0.1518 | 0.18422 | 0.17882 | 0.17341 | 0.16801 | 0.16261 | 0.1572 | 0.1518
2.6 | 地方教育费附加 | 1.8689 | 0.1012 | 0.12282 | 0.11921 | 0.11561 | 0.11201 | 0.1084 | 0.1048 | 0.1012
3 | 增值税 | 93.4473 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3.1 | 销项税额 | 117.6066 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3.2 | 进项税额 | 61.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表3 固定资产折旧费估算表
内 部 表3 固定资产折旧费估算表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 房屋、建筑物
| 原值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当期折旧值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 机器设备及其他
| 原值(扣除残值) |  | 185.8407 | 173.8713 | 161.9019 | 149.9326 | 137.9632 | 125.9938 | 114.0244 | 102.055 | 90.0857 | 78.1163 | 66.1469 | 54.1775 | 42.2081 | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 当期折旧值 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 173.8713 | 161.9019 | 149.9326 | 137.9632 | 125.9938 | 114.0244 | 102.055 | 90.0857 | 78.1163 | 66.1469 | 54.1775 | 42.2081 | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
合计
| 原值 |  | 185.8407 | 173.8713 | 161.9019 | 149.9326 | 137.9632 | 125.9938 | 114.0244 | 102.055 | 90.0857 | 78.1163 | 66.1469 | 54.1775 | 42.2081 | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 当期折旧费 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 173.8713 | 161.9019 | 149.9326 | 137.9632 | 125.9938 | 114.0244 | 102.055 | 90.0857 | 78.1163 | 66.1469 | 54.1775 | 42.2081 | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
序号 | 项目 | 合计 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 房屋、建筑物
| 原值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当期折旧值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 机器设备及其他
| 原值(扣除残值) |  | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 当期折旧值 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
合计
| 原值 |  | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 当期折旧费 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
1、 本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时，应将新增和利用原有部分固定资产分别列出，并分别计算折旧费。
2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。

## 表4 总成本费用估算表
内 部 表4 总成本费用估算表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 运营成本 | 600.262 | 33.8203 | 33.2148 | 32.6093 | 32.0037 | 31.3982 | 30.7927 | 30.1872 | 33.8203 | 33.2148 | 32.6093 | 32.0037 | 31.3982 | 30.7927 | 30.1872 | 33.8203 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
1.1 | 运维费用 | 21 | bar: 第1年 to 第21年
1.2 | 充电费用（不含税） | 395.3113 | 20.6409 | 20.0354 | 19.4299 | 18.8243 | 18.2188 | 17.6133 | 17.0078 | 20.6409 | 20.0354 | 19.4299 | 18.8243 | 18.2188 | 17.6133 | 17.0078 | 20.6409 | 20.0354 | 19.4299 | 18.8243 | 18.2188 | 17.6133 | 17.0078
1.2.1 | 充电费用（含税） | 446.7017 | 23.3242 | 22.64 | 21.9558 | 21.2715 | 20.5873 | 19.903 | 19.2188 | 23.3242 | 22.64 | 21.9558 | 21.2715 | 20.5873 | 19.903 | 19.2188 | 23.3242 | 22.64 | 21.9558 | 21.2715 | 20.5873 | 19.903 | 19.2188
| 谷电单价(元/kwh) |  | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506 | 0.3506
| 谷电电量(万kwh) | 1274.1065 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168 | 66.5266 | 64.575 | 62.6234 | 60.6717 | 58.7201 | 56.7685 | 54.8168
1.2.2 | 税金 | 51.3905 | 2.6833 | 2.6046 | 2.5259 | 2.4472 | 2.3684 | 2.2897 | 2.211 | 2.6833 | 2.6046 | 2.5259 | 2.4472 | 2.3684 | 2.2897 | 2.211 | 2.6833 | 2.6046 | 2.5259 | 2.4472 | 2.3684 | 2.2897 | 2.211
1.4 | 制造费用 | 183.9507 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 12.1794 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
1.4.1 | 折旧费 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 保险费 | 4.41 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
2 | 财务费用 | 71.5503 | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 利息支出 | 71.5503 | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 总成本费用（1+2） | 671.8123 | 41.797 | 40.8325 | 39.8487 | 38.8445 | 37.8188 | 36.7705 | 35.6983 | 38.8396 | 37.7157 | 36.5639 | 35.3827 | 34.1704 | 32.9254 | 31.6459 | 34.5688 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
4 | 经营成本（3-1.4.1-2.1） | 420.7213 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178

## 表5 利润与利润分配表
内 部 表5 利润与利润分配表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 营业收入（不含增值税） | 881.1282 | 45.9376 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126
2 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
3 | 总成本费用 | 671.8123 | 41.797 | 40.8325 | 39.8487 | 38.8445 | 37.8188 | 36.7705 | 35.6983 | 38.8396 | 37.7157 | 36.5639 | 35.3827 | 34.1704 | 32.9254 | 31.6459 | 34.5688 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
5 | 利润总额 | 199.9712 | 4.1406 | 3.8291 | 3.4631 | 3.1175 | 2.3191 | 1.9679 | 1.7084 | 6.5577 | 6.3498 | 6.1698 | 6.0193 | 5.8998 | 5.813 | 5.7607 | 10.8285 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889
7 | 应纳税所得额 | 199.9712 | 4.1406 | 3.8291 | 3.4631 | 3.1175 | 2.3191 | 1.9679 | 1.7084 | 6.5577 | 6.3498 | 6.1698 | 6.0193 | 5.8998 | 5.813 | 5.7607 | 10.8285 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889
8 | 所得税 | 49.9928 | 1.0351 | 0.95727 | 0.86577 | 0.77937 | 0.57977 | 0.49198 | 0.42709 | 1.6394 | 1.5875 | 1.5425 | 1.5048 | 1.475 | 1.4533 | 1.4402 | 2.7071 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
9 | 净利润 | 149.9784 | 3.1054 | 2.8718 | 2.5973 | 2.3381 | 1.7393 | 1.4759 | 1.2813 | 4.9183 | 4.7624 | 4.6274 | 4.5145 | 4.4249 | 4.3598 | 4.3205 | 8.1214 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916
10 | 期初未分配利润 | 529.9565 | 0 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527 | 16.1236 | 18.6759 | 20.8713 | 22.7665 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 42.9291 | 53.5496 | 62.6178 | 70.2889 | 76.7027
11 | 可供分配利润 | 679.9349 | 3.1054 | 5.6667 | 7.6974 | 9.2657 | 10.0785 | 10.5466 | 10.7732 | 14.6142 | 17.9151 | 20.751 | 23.1903 | 25.2962 | 27.1263 | 28.7342 | 33.9821 | 47.699 | 59.4995 | 69.5753 | 78.0988 | 85.2252 | 91.0944
12 | 提取法定盈余公积金 | 67.9935 | 0.31054 | 0.56667 | 0.76974 | 0.92657 | 1.0078 | 1.0547 | 1.0773 | 1.4614 | 1.7915 | 2.0751 | 2.319 | 2.5296 | 2.7126 | 2.8734 | 3.3982 | 4.7699 | 5.95 | 6.9575 | 7.8099 | 8.5225 | 9.1094
13 | 累计法定盈余公积金 | 220.1349 | 0.31054 | 0.87722 | 1.647 | 2.5735 | 3.5814 | 4.636 | 5.7133 | 7.1748 | 1.7915 | 3.8666 | 6.1856 | 8.7153 | 11.4279 | 14.3013 | 17.6995 | 22.4694 | 5.95 | 12.9075 | 20.7174 | 29.2399 | 38.3493
14 | 可供投资者分配的利润 | 611.9414 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527 | 16.1236 | 18.6759 | 20.8713 | 22.7665 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 42.9291 | 53.5496 | 62.6178 | 70.2889 | 76.7027 | 81.9849
15 | 全部投资应纳税所得额 | 271.5215 | 12.1173 | 11.4468 | 10.7025 | 9.9583 | 8.7397 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577 | 10.8508 | 10.1245 | 9.3982 | 8.672 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889
16 | 全部投资所得税 | 67.8804 | 3.0293 | 2.8617 | 2.6756 | 2.4896 | 2.1849 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943 | 2.7127 | 2.5311 | 2.3496 | 2.168 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
18 | 累计未分配利润 | 611.9414 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527 | 16.1236 | 18.6759 | 20.8713 | 22.7665 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 42.9291 | 53.5496 | 62.6178 | 70.2889 | 76.7027 | 81.9849
19 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 271.5215 | 12.1173 | 11.4468 | 10.7025 | 9.9583 | 8.7397 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577 | 10.8508 | 10.1245 | 9.3982 | 8.672 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889
20 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 451.0622 | 24.0867 | 23.4162 | 22.6719 | 21.9277 | 20.7091 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889
| 总投资收益率（ROI） | 6.157% | 第2年 2: 总投资收益率（ROI）首年; 第3年 3: 5.77%
| 资本金净利润率（ROE） | 11.34% | 第2年 2: 资本金净利润率（首年）; 第3年 3: 4.929%
序号 | 项 目 | 合计 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 营业收入（不含增值税） | 881.1282 | 45.9376 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114
2 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408
3 | 总成本费用 | 671.8123 | 41.797 | 40.8325 | 39.8487 | 38.8445 | 37.8188 | 36.7705 | 35.6983 | 38.8396
4 | 利润总额 | 199.9712 | 4.1406 | 3.8291 | 3.4631 | 3.1175 | 2.3191 | 1.9679 | 1.7084 | 6.5577
5 | 应纳税所得额 | 199.9712 | 4.1406 | 3.8291 | 3.4631 | 3.1175 | 2.3191 | 1.9679 | 1.7084 | 6.5577
6 | 所得税 | 49.9928 | 1.0351 | 0.95727 | 0.86577 | 0.77937 | 0.57977 | 0.49198 | 0.42709 | 1.6394
7 | 净利润 | 149.9784 | 3.1054 | 2.8718 | 2.5973 | 2.3381 | 1.7393 | 1.4759 | 1.2813 | 4.9183
8 | 期初未分配利润 | 529.9565 | 0 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959
9 | 可供分配利润 | 679.9349 | 3.1054 | 5.6667 | 7.6974 | 9.2657 | 10.0785 | 10.5466 | 10.7732 | 14.6142
10 | 提取法定盈余公积金 | 67.9935 | 0.31054 | 0.56667 | 0.76974 | 0.92657 | 1.0078 | 1.0547 | 1.0773 | 1.4614
11 | 累计法定盈余公积金 | 220.1349 | 0.31054 | 0.87722 | 1.647 | 2.5735 | 3.5814 | 4.636 | 5.7133 | 7.1748
12 | 可供投资者分配的利润 | 611.9414 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527
13 | 全部投资应纳税所得额 | 271.5215 | 12.1173 | 11.4468 | 10.7025 | 9.9583 | 8.7397 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577
14 | 全部投资所得税 | 67.8804 | 3.0293 | 2.8617 | 2.6756 | 2.4896 | 2.1849 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943
15 | 累计未分配利润 | 611.9414 | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527
16 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 271.5215 | 12.1173 | 11.4468 | 10.7025 | 9.9583 | 8.7397 | 7.9457 | 7.2195 | 11.577
17 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 451.0622 | 24.0867 | 23.4162 | 22.6719 | 21.9277 | 20.7091 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464
| 总投资收益率（ROI） | 6.157%
| 资本金净利润率（ROE） | 11.34%

## 表6 还本付息表
内 部 表6 还本付息计算表
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 期初本息余额 |  |  | 147.9904 | 141.331 | 134.3127 | 126.9162 | 119.1209 | 110.9055 | 102.2472 | 93.1223 | 83.5055 | 73.3704 | 62.6891 | 51.432 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
1.1 | 当期借款 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 当期应计利息 | 72.5407 | 0.99041 | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 当期还本金 | 147.9904 |  | 6.6594 | 7.0183 | 7.3966 | 7.7953 | 8.2154 | 8.6582 | 9.1249 | 9.6168 | 10.1351 | 10.6814 | 11.2571 | 11.8639 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 每年还本付息额 |  |  | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 当期付利息 | 71.5503 |  | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 期末借款余额 |  | 147.9904 | 141.331 | 134.3127 | 126.9162 | 119.1209 | 110.9055 | 102.2472 | 93.1223 | 83.5055 | 73.3704 | 62.6891 | 51.432 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2 | 还本资金来源 | 427.5685 |  | 20.905 | 23.03 | 24.6775 | 25.9089 | 21.7172 | 21.4613 | 21.6652 | 25.1221 | 28.093 | 30.6452 | 32.8407 | 34.7359 | 36.383 | 37.8301 | 42.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 当期可还本的未分配利润 | 223.8685 |  | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527 | 16.1236 | 18.6759 | 20.8713 | 22.7665 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 当期可还本的折旧费 | 179.5407 |  | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 其他还本资金 | 24.1593 |  | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 0.67716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 以前年度结余可用于还本资金
3 | 指标计算 | 年均值
3.1 | 利息备付率（%） | 212.1% |  | 151.9% | 150.3% | 147.8% | 145.6% | 136.1% | 132.9% | 131% | 230.7% | 241.1% | 256% | 278.1% | 312.8% | 372.6% | 494.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2 | 偿债备付率（%） | 150.6% |  | 199.5% | 194.2% | 188.5% | 182.8% | 142.2% | 132.7% | 128.2% | 149.7% | 145.1% | 140.4% | 135.7% | 131% | 126.1% | 121.3% | 142.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 借款偿还期 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
两种还款方式：
| 等额本金 | 每年还本付息额 |  | 17.8427 | 17.4838 | 17.1055 | 16.7068 | 16.2866 | 15.8438 | 15.3772 | 14.8853 | 14.367 | 13.8207 | 13.245 | 12.6382 | 11.9987 | 11.3248 | 10.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 当期应计利息 |  | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 当期还本金 |  | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 9.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 等额本息 | 每年还本付息额 |  | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 当期应计利息 |  | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 当期偿还本金 |  | 6.6594 | 7.0183 | 7.3966 | 7.7953 | 8.2154 | 8.6582 | 9.1249 | 9.6168 | 10.1351 | 10.6814 | 11.2571 | 11.8639 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 项目 | 合计 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 期初本息余额 | 0 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
1.1 | 当期借款 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 当期应计利息 | 72.5407 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 当期还本金 | 147.9904 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 每年还本付息额 | 0 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 当期付利息 | 71.5503 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 期末借款余额 | 0 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2 | 还本资金来源 | 427.5685 | 36.383 | 37.8301 | 42.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 当期可还本的未分配利润 | 223.8685 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 当期可还本的折旧费 | 179.5407 | 11.9694 | 11.9694 | 11.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 当期可还本的摊销费 | 24.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 其他还本资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 指标计算 | 年均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 利息备付率（%） | 212.1% | 372.6% | 494.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2 | 偿债备付率（%） | 150.6% | 126.1% | 121.3% | 142.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 借款偿还期 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
两种还款方式：
| 等额本金 | 每年还本付息额 | 第13年: 11.9987; 第14年: 11.3248; 第15年: 10.6146
| 1 | 当期应计利息 | 第13年: 2.1327; 第14年: 1.4588; 第15年: 0.74854
|  | 当期还本金 | 第13年: 9.866; 第14年: 9.866; 第15年: 9.866
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 等额本息 | 每年还本付息额 | 9.866 13: 14.636; 9.866 14: 14.636; 9.866 15: 14.636
| 0 | 当期应计利息 | 9.866 13: 2.1327; 9.866 14: 1.4588; 9.866 15: 0.74854
|  | 当期偿还本金 | 9.866 13: 12.5033; 9.866 14: 13.1773; 9.866 15: 13.8875

## 表7 项目资本金财务现金流量表
内 部 表7 项目资本金现金流量表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
5.7795
1 | 现金流入 | 1005.0348 | 0 | 52.0783 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 49.2725
1.1 | 营业收入 | 998.7348 |  | 52.0783 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
1.2 | 回收固定资产余值 | 6.3 |  | 第21年 21: 6.3
2 | 现金流出 | 856.0468 | 63 | 37.5221 | 36.8387 | 36.1417 | 35.4498 | 39.862 | 39.7154 | 38.8468 | 44.8812 | 44.0256 | 43.1769 | 42.3356 | 41.502 | 40.6766 | 39.8599 | 45.9489 | 33.5071 | 32.5218 | 31.5366 | 30.5514 | 29.5661 | 28.5809
2.1 | 项目资本金 | 63 | 63
2.2 | 借款本金偿还 | 147.9904 |  | 6.6594 | 7.0183 | 7.3966 | 7.7953 | 8.2154 | 8.6582 | 9.1249 | 9.6168 | 10.1351 | 10.6814 | 11.2571 | 11.8639 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 借款利息支付 | 71.5503 |  | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 经营成本 | 420.7213 |  | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
2.5 | 营业税及附加 | 9.3447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.6 | 增值税 | 93.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
2.7 | 所得税 | 49.9928 |  | 1.0351 | 0.95727 | 0.86577 | 0.77937 | 0.57977 | 0.49198 | 0.42709 | 1.6394 | 1.5875 | 1.5425 | 1.5048 | 1.475 | 1.4533 | 1.4402 | 2.7071 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
3 | 净现金流量(1-2) | 148.988 | -63 | 14.5562 | 13.7835 | 12.9506 | 12.1125 | 6.1704 | 4.7871 | 4.1257 | 7.2709 | 6.5966 | 5.9154 | 5.2268 | 4.5304 | 3.8258 | 3.1126 | 6.2032 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 20.6916
| 累计净现金流量 |  | -63 | -48.4438 | -34.6603 | -21.7097 | -9.5972 | -3.4268 | 1.3603 | 5.486 | 12.757 | 19.3536 | 25.269 | 30.4957 | 35.0261 | 38.8519 | 41.9645 | 48.1678 | 65.2829 | 81.8533 | 97.879 | 113.36 | 128.2964 | 148.988
序号 | 项目名称 | 合计 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 现金流入 | 1005.0348 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 49.2725
1.1 | 营业收入 | 998.7348 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
2 | 现金流出 | 856.0468 | 40.6766 | 39.8599 | 45.9489 | 33.5071 | 32.5218 | 31.5366 | 30.5514 | 29.5661 | 28.5809
2.1 | 项目资本金 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 借款本金偿还 | 147.9904 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 借款利息支付 | 71.5503 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 经营成本 | 420.7213 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
2.5 | 营业税及附加 | 9.3447 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.6 | 增值税 | 93.4473 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
2.7 | 所得税 | 49.9928 | 1.4533 | 1.4402 | 2.7071 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
3 | 净现金流量(1-2) | 148.988 | 3.8258 | 3.1126 | 6.2032 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 20.6916
| 累计净现金流量 |  | 38.8519 | 41.9645 | 48.1678 | 65.2829 | 81.8533 | 97.879 | 113.36 | 128.2964 | 148.988
| 自有资金NPV（税后） |  | 第13年 13: 31.4074
| 自有资金收益率（税后） |  | 第13年 13: 14.84%; 第15年 15: 投资回收期(年）; 第17年 17: 5.7795

## 表9 资产负债表
内 部 表9 资产负债表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 资产 |  | 210 | 190.7023 | 194.3786 | 196.7495 | 197.8046 | 196.8217 | 194.4265 | 190.7086 | 193.281 | 91.3096 | 91.1709 | 89.655 | 86.7464 | 82.4286 | 76.6845 | 77.1216 | 40.5302 | 73.671 | 105.7225 | 136.6845 | 166.5572 | 195.3405
1.1 | 流动资产 |  | 0 | 8.4155 | 16.2383 | 23.4085 | 29.9207 | 35.414 | 40.201 | 44.3268 | 51.5977 | 6.5966 | 12.512 | 17.7388 | 22.2691 | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202
1.1.1 | 累计盈余资金 |  |  | 8.4155 | 16.2383 | 23.4085 | 29.9207 | 35.414 | 40.201 | 44.3268 | 51.5977 | 6.5966 | 12.512 | 17.7388 | 22.2691 | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202
1.2 | 在建工程 |  | 210
1.3 | 固定资产净值 |  |  | 173.8713 | 161.9019 | 149.9326 | 137.9632 | 125.9938 | 114.0244 | 102.055 | 90.0857 | 78.1163 | 66.1469 | 54.1775 | 42.2081 | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 负债及所有者权益（2.4+2.5） |  | 210.9904 | 207.4365 | 203.29 | 198.4907 | 193.0336 | 186.5575 | 179.3752 | 171.5315 | 166.833 | 154.2855 | 148.2315 | 141.4889 | 134.0499 | 125.9063 | 117.0496 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342
2.1 | 流动负债总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 应付帐款 | 0
2.1.2 | 短期借款 | 0
2.1.3 | 预收帐款 | 0
2.1.4 | 其他 | 0
2.2 | 流动资本金借款 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 长期借款 |  | 147.9904 | 141.331 | 134.3127 | 126.9162 | 119.1209 | 110.9055 | 102.2472 | 93.1223 | 83.5055 | 73.3704 | 62.6891 | 51.432 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） |  | 147.9904 | 141.331 | 134.3127 | 126.9162 | 119.1209 | 110.9055 | 102.2472 | 93.1223 | 83.5055 | 73.3704 | 62.6891 | 51.432 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2.5 | 所有者权益 |  | 63 | 66.1054 | 68.9773 | 71.5746 | 73.9127 | 75.652 | 77.1279 | 78.4092 | 83.3275 | 80.9151 | 85.5425 | 90.0569 | 94.4818 | 98.8416 | 103.1621 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342
2.5.1 | 实收资本（资本金） |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
2.5.2 | 累计盈余公积金 |  |  | 0.31054 | 0.87722 | 1.647 | 2.5735 | 3.5814 | 4.636 | 5.7133 | 7.1748 | 1.7915 | 3.8666 | 6.1856 | 8.7153 | 11.4279 | 14.3013 | 17.6995 | 22.4694 | 5.95 | 12.9075 | 20.7174 | 29.2399 | 38.3493
2.5.3 | 资本公积 | 0
2.5.4 | 累计未分配利润 |  |  | 2.7949 | 5.1 | 6.9276 | 8.3392 | 9.0706 | 9.4919 | 9.6959 | 13.1527 | 16.1236 | 18.6759 | 20.8713 | 22.7665 | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 42.9291 | 53.5496 | 62.6178 | 70.2889 | 76.7027 | 81.9849
资产负债率（%） |  |  | 70.47% | 74.11% | 69.1% | 64.51% | 60.22% | 56.35% | 52.59% | 48.83% | 43.2% | 80.35% | 68.76% | 57.37% | 45.61% | 32.83% | 18.11% | 3.685e-14% | 7.012e-14% | 3.858e-14% | 2.688e-14% | 2.079e-14% | 1.706e-14% | 1.455e-14%
|  |  |  | -16.7342 | -8.9114 | -1.7413 | 4.771 | 10.2642 | 15.0513 | 19.1771 | 26.448 | -62.976 | -57.0606 | -51.8339 | -47.3035
1、对既有法人项目，一般只针对法人编制，可按需要增加科目，此时表中的资本金是指企业全部实收资本，包括原有和新增的实收资本。
2、货币资金包括现金和累计盈余资金
|  |  | 0.99041 | 第1年: 16.7342; 第2年: 8.9114; 第3年: 1.7413; 第4年: -4.771; 第5年: -10.2642; 第6年: -15.0513; 第7年: -19.1771; 第8年: -26.448; 第9年: 62.976; 第10年: 57.0606; 第11年: 51.8339; 第12年: 47.3035
序号 | 项目 | 合计 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 资产 |  | 82.4286 | 76.6845 | 77.1216 | 40.5302 | 73.671 | 105.7225 | 136.6845 | 166.5572 | 195.3405
1.1 | 流动资产 |  | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202
1.1.1 | 累计盈余资金 |  | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202
1.2 | 在建工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 固定资产净值 |  | 30.2388 | 18.2694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 负债及所有者权益（2.4+2.5） |  | 125.9063 | 117.0496 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342
2.1 | 流动负债总额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 应付帐款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 短期借款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 预收帐款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 其他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 流动资本金借款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 长期借款 |  | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） |  | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2.5 | 所有者权益 |  | 98.8416 | 103.1621 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342
2.5.1 | 实收资本（资本金） |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
2.5.2 | 累计盈余公积金 |  | 11.4279 | 14.3013 | 17.6995 | 22.4694 | 5.95 | 12.9075 | 20.7174 | 29.2399 | 38.3493
2.5.3 | 资本公积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | 累计未分配利润 |  | 24.4137 | 25.8608 | 30.5839 | 42.9291 | 53.5496 | 62.6178 | 70.2889 | 76.7027 | 81.9849
资产负债率（%） |  |  | 32.83% | 18.11% | 3.685e-14% | 7.012e-14% | 3.858e-14% | 2.688e-14% | 2.079e-14% | 1.706e-14% | 1.455e-14%
1、对既有法人项目，一般只针对法人编制，可按需要增加科目，此时表中的资本金是指企业全部实收资本，包括原有和新增的实收资本。
2、货币资金包括现金和累计盈余资金
|  |  | -82.4286 | -76.6845 | -77.1216 | -40.5302 | -73.671 | -105.7225 | -136.6845 | -166.5572 | -195.3405 | 0 | 0 | 0 | 0

## 表8 项目投资财务现金流量表
内 部 表8 项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 现金流入 | 1005.0348 | 0 | 52.0783 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 49.2725
1.1 | 营业收入 | 998.7348 |  | 52.0783 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
1.2 | 回收固定资产余值 | 6.3 |  | 第21年: 6.3
2 | 现金流出 | 733.5133 | 210 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 24.6461 | 24.5873 | 23.7836 | 28.6057 | 27.8021 | 26.9984 | 26.1947 | 25.391 | 24.5873 | 23.7836 | 28.6057 | 27.8021 | 26.9984 | 26.1947 | 25.391 | 24.5873 | 23.7836
2.1 | 建设投资 | 210 | 210
2.3 | 经营成本 | 420.7213 |  | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
2.4 | 营业税金及附加 | 9.3447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.5 | 增值税 | 93.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 271.5215 | -210 | 30.2274 | 29.3768 | 28.4524 | 27.528 | 21.3862 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 25.4889
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -210 | -179.7726 | -150.3958 | -121.9434 | -94.4154 | -73.0292 | -53.1141 | -33.9252 | -10.3788 | 12.4413 | 34.5352 | 55.9028 | 76.5442 | 96.4593 | 115.6481 | 139.1945 | 162.0147 | 184.1085 | 205.4762 | 226.1175 | 246.0326 | 271.5215
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 回收期计算（税前） |  |  | 9: 8.4716
5 | 调整所得税 | 67.8804 |  | 3.0293 | 2.8617 | 2.6756 | 2.4896 | 2.1849 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943 | 2.7127 | 2.5311 | 2.3496 | 2.168 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 203.6411 | -210 | 27.1981 | 26.5151 | 25.7767 | 25.0384 | 19.2013 | 17.9287 | 17.384 | 20.6521 | 20.1074 | 19.5628 | 19.0181 | 18.4734 | 17.9287 | 17.384 | 20.6521 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 20.6916
7 | 累计所得税后净现金流量 |  | -210 | -182.8019 | -156.2868 | -130.5101 | -105.4717 | -86.2703 | -68.3417 | -50.9577 | -30.3055 | -10.1981 | 9.3647 | 28.3827 | 46.8561 | 64.7848 | 82.1688 | 102.8209 | 119.936 | 136.5064 | 152.5321 | 168.0132 | 182.9495 | 203.6411
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 回收期计算（税后） |  |  | 10: 9.5343
| 计划指标： | 所得税前 |  | 1: 所得税后
| 财务内部收益率（IRR） | 9.924% |  | 1: 8.032%
| 财务净现值（NPV） | 27.2271 |  | 1: 0.43547
| 投资回收期(年） | 8.4716 |  | 1: 9.5343; 2: 不含建设期
| 贴现率 | 8%
1、本表适用于新设法人项目与既有法人项目的增量和“有项目”的现金流量分析；
2、调整所得税以息税前利润为基数计算的所得税，区别于“利润与利润分配表”、“项目资本金现金流量表”和“财务计划现金流量表”中的所得税
序号 | 项 目 | 合计 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年
1 | 现金流入 | 1005.0348 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 49.2725
1.1 | 营业收入 | 998.7348 | 44.5024 | 42.9725 | 52.1521 | 50.6222 | 49.0923 | 47.5623 | 46.0324 | 44.5024 | 42.9725
1.2 | 回收固定资产余值 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
2 | 现金流出 | 733.5133 | 24.5873 | 23.7836 | 28.6057 | 27.8021 | 26.9984 | 26.1947 | 25.391 | 24.5873 | 23.7836
2.1 | 建设投资 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 经营成本 | 420.7213 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178
2.4 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599
2.5 | 增值税 | 93.4473 | 5.24 | 5.0599 | 6.1408 | 5.9606 | 5.7805 | 5.6003 | 5.4202 | 5.24 | 5.0599
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 271.5215 | 19.9151 | 19.1889 | 23.5464 | 22.8201 | 22.0939 | 21.3676 | 20.6414 | 19.9151 | 25.4889
4 | 累计所得税前净现金流量 | 0 | 96.4593 | 115.6481 | 139.1945 | 162.0147 | 184.1085 | 205.4762 | 226.1175 | 246.0326 | 271.5215
|  | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回收期计算（税前） | 0
5 | 调整所得税 | 67.8804 | 1.9864 | 1.8049 | 2.8943 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972
6 | 所得税后净现金流量（3-5） | 203.6411 | 17.9287 | 17.384 | 20.6521 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 20.6916
7 | 累计所得税后净现金流量 |  | 64.7848 | 82.1688 | 102.8209 | 119.936 | 136.5064 | 152.5321 | 168.0132 | 182.9495 | 203.6411
回收期计算（税后）
计划指标：
财务内部收益率（IRR）
财务净现值（NPV）
投资回收期(年）
贴现率
1、本表适用于新设法人项目与既有法人项目的增量和“有项目”的现金流量分析；

## 表10 项目总投资使用计划与资金筹措表
内 部 表10 项目总投资使用计划与资金筹措表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年
1 | 总投资 | 210.9904 | 210.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 建设投资 | 210 | 210
1.2 | 建设期利息 | 0.99041 | 0.99041
1.3 | 流动资金 | 0 | 0 | 0
2 | 资金筹措 | 210.9904 | 210.9904 | 0
2.1 | 项目资本金 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 资本金（资金筹措） | 63 | 63
2.2.2 | 流动资金资本金 | 0 | 0 | 0
2.2 | 借款 | 147.9904 | 147.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 长期借款 | 147.9904 | 147.9904
| 长期借款本金 | 147 | 147
| 建设期利息 | 0.99041 | 0.99041
2.2.3 | 流动资金借款 | 0 | 0 | 0

## 表11 财务计划现金流量表
内 部 表11 财务计划现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年
1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） | 401.0694 | 0 | 23.0515 | 22.4589 | 21.8062 | 21.1483 | 20.1293 | 19.4231 | 18.7618 | 21.907 | 21.2327 | 20.5514 | 19.8628 | 19.1664 | 18.4619 | 17.7487 | 20.8393 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 |  |  |  |  | 0
1.1 | 现金流入 | 881.1282 | 0 | 45.9376 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 营业收入 | 881.1282 |  | 45.9376 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | 回收固定资产余值 | 0
1.2 | 现金流出 | 480.0588 | 0 | 22.8861 | 22.2027 | 21.5056 | 20.8137 | 20.4829 | 19.8393 | 19.1509 | 24.1044 | 23.4289 | 22.7604 | 22.0992 | 21.4458 | 20.8006 | 20.1639 | 25.1721 | 27.5465 | 26.7414 | 25.9363 | 25.1312 | 24.3261 | 23.521 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 经营成本 | 420.7213 |  | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | 增值税进项税额 | 0 | [26 empty] | 0
1.2.3 | 营业税金及附加 | 9.3447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 |  |  |  |  | 0
1.2.4 | 所得税 | 49.9928 |  | 1.0351 | 0.95727 | 0.86577 | 0.77937 | 0.57977 | 0.49198 | 0.42709 | 1.6394 | 1.5875 | 1.5425 | 1.5048 | 1.475 | 1.4533 | 1.4402 | 2.7071 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972 |  |  |  |  | 0
2 | 投资活动净现金流量（2.1-2.2） | -210 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 | 现金流入 | 0 | [26 empty] | 0
2.2 | 现金流出 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 建设投资 | 210 | 210 | [25 empty] | 0
3 | 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） | -9.5407 | 210 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.1 | 现金流入 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 项目资本金投入 | 63 | 63 | 第9年: 0 | 0
3.1.2 | 建设投资借款 | 147 | 147 | [25 empty] | #REF!
3.2 | 现金流出 | 219.5407 | 0 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3.2.1 | 各种利息支出 | 71.5503 |  | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3.2.2 | 偿还债务本金 | 147.9904 |  | 6.6594 | 7.0183 | 7.3966 | 7.7953 | 8.2154 | 8.6582 | 9.1249 | 9.6168 | 10.1351 | 10.6814 | 11.2571 | 11.8639 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3.2.3 | 应付利润（股利分配） | 0 | [26 empty] | #REF!
3.2.4 | 其他流出 | 0 | [26 empty] | #REF!
4 | 净现金流量（1+2+3） | 181.5287 | 0 | 8.4155 | 7.8229 | 7.1701 | 6.5122 | 5.4933 | 4.7871 | 4.1257 | 7.2709 | 6.5966 | 5.9154 | 5.2268 | 4.5304 | 3.8258 | 3.1126 | 6.2032 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 |  |  |  |  | #REF!
5 | 累计盈余资金 | 739.7051 |  | 8.4155 | 16.2383 | 23.4085 | 29.9207 | 35.414 | 40.201 | 44.3268 | 51.5977 | 6.5966 | 12.512 | 17.7388 | 22.2691 | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202 |  |  |  |  | 0
1、对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零；
2、对于既有法人项目，可适当增加科目；
3、必要时，现金流出中可增加应付优先股股利科目；
4、对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。
表14 财务计划现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年
1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） | 401.0694 | 18.4619 | 17.7487 | 20.8393 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 | 0 | 0 | 0
1.1 | 现金流入 | 881.1282 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 营业收入 | 881.1282 | 39.2624 | 37.9126 | 46.0114 | 44.6616 | 43.3118 | 41.962 | 40.6122 | 39.2624 | 37.9126 | 0 | 0 | 0
1.2 | 现金流出 | 480.0588 | 20.8006 | 20.1639 | 25.1721 | 27.5465 | 26.7414 | 25.9363 | 25.1312 | 24.3261 | 23.521 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 经营成本 | 420.7213 | 18.8233 | 18.2178 | 21.8509 | 21.2454 | 20.6399 | 20.0343 | 19.4288 | 18.8233 | 18.2178 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 增值税进项税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 营业税金及附加 | 9.3447 | 0.524 | 0.50599 | 0.61408 | 0.59606 | 0.57805 | 0.56003 | 0.54202 | 0.524 | 0.50599 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 所得税 | 49.9928 | 1.4533 | 1.4402 | 2.7071 | 5.705 | 5.5235 | 5.3419 | 5.1603 | 4.9788 | 4.7972 | 0 | 0 | 0
2 | 投资活动净现金流量（2.1-2.2） | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 现金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 现金流出 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 建设投资 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） | -9.5407 | -14.636 | -14.636 | -14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 现金流入 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 项目资本金投入 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 建设投资借款 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 现金流出 | 219.5407 | 14.636 | 14.636 | 14.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 各种利息支出 | 71.5503 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 偿还债务本金 | 147.9904 | 12.5033 | 13.1773 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 应付利润（股利分配） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 其他流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 净现金流量（1+2+3） | 181.5287 | 3.8258 | 3.1126 | 6.2032 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 | 0 | 0 | 0
5 | 累计盈余资金 | 739.7051 | 26.0949 | 29.2076 | 35.4108 | 17.1151 | 33.6855 | 49.7112 | 65.1923 | 80.1286 | 94.5202 | 0 | 0 | 0
1、对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零；
2、对于既有法人项目，可适当增加科目；
3、必要时，现金流出中可增加应付优先股股利科目；
4、对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。

## 表12 EVA测算表
内 部 表12 EVA测算表
单位：万元
序号 | 项 目 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年
1 | 税后净营业利润 |  | 11.0821 | 10.4895 | 9.8368 | 9.1789 | 8.1599 | 7.4538 | 6.7924 | 9.9376 | 9.2633 | 8.582 | 7.8934 | 7.197 | 6.4925 | 5.7793 | 8.8699 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916
1.1 | 净利润 |  | 3.1054 | 2.8718 | 2.5973 | 2.3381 | 1.7393 | 1.4759 | 1.2813 | 4.9183 | 4.7624 | 4.6274 | 4.5145 | 4.4249 | 4.3598 | 4.3205 | 8.1214 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916
1.2 | 利息支出 | 0 | 7.9767 | 7.6177 | 7.2395 | 6.8408 | 6.4206 | 5.9778 | 5.5111 | 5.0193 | 4.5009 | 3.9547 | 3.3789 | 2.7722 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 资本成本 | 420.9904 | 10.3718 | 10.1645 | 9.9245 | 9.6517 | 9.3279 | 8.9688 | 8.5766 | 8.3417 | 7.7143 | 7.4116 | 7.0744 | 6.7025 | 6.2953 | 5.8525 | 5.5642 | 6.4199 | 6.125 | 6.9263 | 7.7003 | 8.4471 | 9.1667
2.1 | 所有者权益 | 63 | 66.1054 | 68.9773 | 71.5746 | 73.9127 | 75.652 | 77.1279 | 78.4092 | 83.3275 | 80.9151 | 85.5425 | 90.0569 | 94.4818 | 98.8416 | 103.1621 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342
2.2 | 负债小计 | 147.9904 | 141.331 | 134.3127 | 126.9162 | 119.1209 | 110.9055 | 102.2472 | 93.1223 | 83.5055 | 73.3704 | 62.6891 | 51.432 | 39.5681 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14
2.3 | 在建工程 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EVA |  | 0.71031 | 0.32505 | -0.087764 | -0.47278 | -1.1679 | -1.515 | -1.7842 | 1.5959 | 1.549 | 1.1705 | 0.81897 | 0.49454 | 0.19716 | -0.073174 | 3.3057 | 10.6952 | 10.4454 | 9.0995 | 7.7807 | 6.4892 | 5.2249
4 | △EVA |  | 0.71031 | -0.38526 | 0.2975 | -0.77027 | -0.39767 | -1.1173 | -0.66685 | 2.2628 | -0.71375 | 1.8842 | -1.0652 | 1.5598 | -1.3626 | 1.2894 | 2.0163 | 8.6789 | 1.7665 | 7.3329 | 0.44779 | 6.0414 | -0.81648
表14 财务计划现金流量表
单位：万元
序号 | 项 目 | 第13年 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年
1 | 税后净营业利润 | 6.4925 | 5.7793 | 8.8699 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 | 0 | 0 | 0
1.1 | 净利润 | 4.3598 | 4.3205 | 8.1214 | 17.1151 | 16.5704 | 16.0257 | 15.481 | 14.9363 | 14.3916 | 0 | 0 | 0
1.2 | 利息支出 | 2.1327 | 1.4588 | 0.74854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 资本成本 | 6.2953 | 5.8525 | 5.5642 | 6.4199 | 6.125 | 6.9263 | 7.7003 | 8.4471 | 9.1667 | 0 | 0 | 0
2.1 | 所有者权益 | 98.8416 | 103.1621 | 111.2834 | 128.3985 | 122.4995 | 138.5252 | 154.0063 | 168.9426 | 183.3342 | 0 | 0 | 0
2.2 | 负债小计 | 27.0648 | 13.8875 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 3.2307e-14 | 0 | 0 | 0
2.3 | 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EVA | 0.19716 | -0.073174 | 3.3057 | 10.6952 | 10.4454 | 9.0995 | 7.7807 | 6.4892 | 5.2249 | 0 | 0 | 0
4 | △EVA | -1.3626 | 1.2894 | 2.0163 | 8.6789 | 1.7665 | 7.3329 | 0.44779 | 6.0414 | -0.81648 | 0 | 0 | 0

## 表13 单因素敏感性分析表
方案类型 | 变化幅度（%） | 税后投资回收期(年) | 税前项目投资财务内部收益率(%) | 税后项目投资财务内部收益率(%) | 资本金财务内部收益率（%） | 税后项目投资财务净现值（万元） | 总投资收益率（ROI）（%） | 项目资本金净利润率（ROE）（%）
投资变化分析 | -10
-5
| 0 | 9.5343 | 9.924% | 8.032% | 14.84% | 0.43547 | 6.157% | 11.34%
5
10
收益分成变化分析 | -10
-5
| 0 | 9.5343 | 0.099242 | 0.080324 | 0.14838 | 0.43547 | 0.06157 | 0.11336
5
10
需求响应分成变化分析 | -10
-5
| 0 | 9.5343 | 0.099242 | 0.080324 | 0.14838 | 0.43547 | 0.06157 | 0.11336
5
10

## 表14 敏感度系数分析表
方案类型 | 变化幅度（%） | 税后项目投资财务内部收益率(%) | 敏感度系数
基本方案 |  | 8.032%
投资变化分析 | -10
-5
| 0 | 8.032% | 0
5
10
收益分成变化分析 | -10
-5
| 0 | 8.032% | 0
5
10
需求响应分成变化分析 | -10
-5
| 0 | 8.032% | 0
5
10