## 最终版—用户侧
补贴上限
[20 empty] | 5年等额本金贷款 | [5 empty] | 0
必填 | Input | 额定功率 | 8500 | kw | YEAR | 容量保持率 | 充电电量 | 放电电量 | 谷时充电费用 | 平时充电费用 | 放电收入 | 峰谷电价所得 | 年电费差收入 | 运维费用 | 保险费用 | 增值税 | 折旧 | 经营所得 (元) | 自有资金 | 每年还款 | 贷款余额 | 当年利息(元) | 税前利润 | 所得税 (元) | 净利润 (元) | 补贴（元/kwh） | 补贴（元/年） | 补贴后净利润 | 现金流 | 累计现金流 | IRR(10年) | IRR(15年) | NPV | 静态回收年限
参考 |  | 额定容量 | 25500 | kwh | 0 | 100% | [9 empty] | 0% |  |  | 11475000 |  | 26775000 |  |  | 25% |  | 0 | 0 |  | -11475000 | -11475000 | 5.059% | 11.85%
|  | 系统设备价格 | 1500 | 元/kWh | 1 | 97.03% | 25800.2797 | 22075.3643 | 5418.0587 | 11610.1259 | 36093.2207 | 19065.0361 | 6291461.9065 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3693986.9065 |  | -5355000 | 21420000 | -1606500 | 2087486.9065 | -521871.7266 | 1565615.1799 | 0 | 0 | 1565615.1799 | -1239384.8201 | -12714384.8201 |  |  | -12644230.9624
|  | 系统设备总价 | 38250000 | 元 | 2 | 94.06% | 25022.4608 | 21409.843 | 5254.7168 | 11260.1074 | 35005.0934 | 18490.2692 | 6101788.8429 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3504313.8429 |  | -5355000 | 16065000 | -1285200 | 2219113.8429 | -554778.4607 | 1664335.3822 | 0 | 0 | 1664335.3822 | -1140664.6178 | -13855049.4379 |  |  | -3423803.2316
|  | 施工费用 | 510000 | 元/年 | 3 | 91.09% | 24244.6419 | 20744.3217 | 5091.3748 | 10910.0889 | 33916.966 | 17915.5024 | 5912115.7793 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3314640.7793 |  | -5355000 | 10710000 | -963900 | 2350740.7793 | -587685.1948 | 1763055.5845 | 0 | 0 | 1763055.5845 | -1041944.4155 | -14896993.8534 |  |  | -4199919.6524
|  | 运维费用 | 36000 | 元/年 | 4 | 88.12% | 23466.823 | 20078.8004 | 4928.0328 | 10560.0703 | 32828.8387 | 17340.7355 | 5722442.7157 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3124967.7157 |  | -5355000 | 5355000 | -642600 | 2482367.7157 | -620591.9289 | 1861775.7868 | 0 | 0 | 1861775.7868 | -943224.2132 | -15840218.0667 |  |  | -4848321.3724
|  | 保险费用 | 11475 | 元/年 | 5 | 85.15% | 22689.0041 | 19413.2791 | 4764.6909 | 10210.0518 | 31740.7113 | 16765.9686 | 5532769.6521 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2935294.6521 |  | -5355000 | 0 | -321300 | 2613994.6521 | -653498.663 | 1960495.989 | 0 | 0 | 1960495.989 | -844504.011 | -16684722.0776 |  |  | -5380663.6944
|  | 峰时电价 | 1.09 | 元/kwh | 6 | 82.18% | 21911.1851 | 18747.7578 | 4601.3489 | 9860.0333 | 30652.584 | 16191.2018 | 5343096.5884 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2745621.5884 |  | 0 | 0 | 0 | 2745621.5884 | -686405.3971 | 2059216.1913 | 0 | 0 | 2059216.1913 | 4609216.1913 | -12075505.8863 |  |  | -2032627.9548
|  | 平时电价 | 0.9 | 元/kwh | 7 | 79.21% | 21133.3662 | 18082.2365 | 4438.0069 | 9510.0148 | 29564.4566 | 15616.4349 | 5153423.5248 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2555948.5248 |  | 0 | 0 | 0 | 2555948.5248 | -638987.1312 | 1916961.3936 | 0 | 0 | 1916961.3936 | 4466961.3936 | -7608544.4927 |  |  | 6391876.6986
|  | 谷时电价 | 0.21 | 元/kwh | 8 | 88.12% | 21911.1851 | 18747.7578 | 4601.3489 | 9860.0333 | 30652.584 | 16191.2018 | 5343096.5884 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2745621.5884 |  | 0 | 0 | 0 | 2745621.5884 | -686405.3971 | 2059216.1913 | 0 | 0 | 2059216.1913 | 4609216.1913 | -2999328.3014 |  |  | 9141501.1615
|  | 充放电深度 | 95% |  | 9 | 95.55% | 24050.1872 | 20577.9414 | 5050.5393 | 10822.5842 | 33644.9342 | 17771.8106 | 5864697.5134 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3267222.5134 |  | 0 | 0 | 0 | 3267222.5134 | -816805.6283 | 2450416.885 | 0 | 0 | 2450416.885 | 5000416.885 | 2001088.5837 |  |  | 12243495.0305 | 8.6082
|  | 系统综合效率 | 85% |  | 10 | 92.58% | 24633.5514 | 21077.0824 | 5173.0458 | 11085.0981 | 34461.0297 | 18202.8858 | 6006952.3111 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3409477.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 3409477.3111 | -852369.3278 | 2557107.9833 | 0 | 0 | 2557107.9833 | 5107107.9833 | 7108196.567 |  |  | 15486478.1472
|  | 充电效率 | 92.5% |  | 11 | 89.61% | 23855.7324 | 20411.5611 | 5009.7038 | 10735.0796 | 33372.9023 | 17628.1189 | 5817279.2475 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3219804.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 3219804.2475 | -804951.0619 | 2414853.1856 | 0 | 0 | 2414853.1856 | 4964853.1856 | 12073049.7526 |  |  | 18208591.9691
|  | 放电效率 | 92.5% |  | 12 | 86.63% | 23077.9135 | 19746.0397 | 4846.3618 | 10385.0611 | 32284.775 | 17053.3521 | 5627606.1839 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 3030131.1839 |  | 0 | 0 | 0 | 3030131.1839 | -757532.796 | 2272598.3879 | 0 | 0 | 2272598.3879 | 4822598.3879 | 16895648.1405 |  |  | 20463020.823
|  | 自有资金比例 | 30% |  | 13 | 83.67% | 22300.0946 | 19080.5184 | 4683.0199 | 10035.0426 | 31196.6476 | 16478.5852 | 5437933.1203 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2840458.1203 |  | 0 | 0 | 0 | 2840458.1203 | -710114.5301 | 2130343.5902 | 0 | 0 | 2130343.5902 | 4680343.5902 | 21575991.7307 |  |  | 22515093.7379
|  | 折现率 | 6% |  | 14 | 80.7% | 21522.2757 | 18414.9971 | 4519.6779 | 9685.0241 | 30108.5203 | 15903.8184 | 5248260.0566 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2650785.0566 |  | 0 | 0 | 0 | 2650785.0566 | -662696.2642 | 1988088.7925 | 0 | 0 | 1988088.7925 | 4538088.7925 | 26114080.5232 |  |  | 24380039.9895
|  | 年运行天数 | 330 | 天 | 15 | 77.72% | 20744.4568 | 17749.4758 | 4356.3359 | 9335.0055 | 29020.393 | 15329.0515 | 5058586.993 | -36000 | -11475 | 0 | -2550000 | 2461111.993 |  | 0 | 0 | 0 | 2461111.993 | -615277.9983 | 1845833.9948 | 0 | 0 | 1845833.9948 | 4395833.9948 | 30509914.518 |  |  | 26072013.1306
|  | 每天循环次数 | 1.5 | 次
|  | 谷充电 | 1 | 次
|  | 平充电 | 0.5 | 次
|  | 运营年限 | 15 | 年
|  | 循环寿命@70%EOL | 5000 | 次
|  | 是否更换电池 | 是
|  | 更换电池成本（假设） | 600 | 元/wh
|  | 更换电池总成本（假设） | 15300000 | 元
| Output | 自有资金 | 11475000 | 元
|  | 贷款金额 | 26775000 | 元
|  | IRR_10年 | \
|  | IRR_15年 | 11.85%
|  | 静态回收年限 | 8.6082 | 年
|  | NPV_10年 | \ | 元
|  | NPV_15年 | 26072013.1306 | 元
|  | 度电成本 | 0.28465 | 元/kWh