## 投资估算表
项目总投资估算表 | [7 empty] | 关注公众号【储能】
序号 | 项目 | 类 别 | 名 称 | 规 格 | 估算单价 | 估算投资 （万元） | 备 注
1 | 建设投资 |  |  |  |  | 21050
1.1 | 工程费用 |  |  |  |  | 19200
1.1.1 | 土建工程 |  |  |  | 1000 | 1000
1.1.2 | 设备采购及安装 | 变电站 | 220kV大龙东变电站 | 常规变 | 13000 | 13000 | 含110kV开关站，后期转为出线间隔
1.1.3 | 电网铺设 | 线路 | 500kV铜仁变～大龙东220kV线路 | LGJ-2×630 | 200 | 5200 | 同塔双回
1.2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 1850
1.2.1 | 前期咨询费用 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | 勘察费用 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | 设计费用 |  |  |  |  | 0
1.2.4 | 施工监理费 |  |  |  |  | 0
1.2.5 | 招标代理费 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  |  | 0
1.2.7 | 土地费用 |  |  |  |  | 1800
1.2.8 | 联合试运转费 |  |  |  |  | 30
1.2.9 | 人员培训费 |  |  |  |  | 20
2 | 基本预备费 |  |  |  |  | 1052.5
3 | 静态总投资 |  |  |  |  | 22102.5 | 2000万开关站建设
4 | 建设期利息 |  |  |  |  | 2160
5 | 工程投投资 |  |  |  |  | 24262.5

## 项目总折旧摊销表
附表6： 项目总折旧摊销表 单位:万元
项目 | 固定资产 | 残值率 | 折旧年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
折旧摊销费 | [5 empty] | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312 | 829.1312
设备及安装 |  | 0.05 | 20
原值 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 12382.5 | 11765 | 11147.5 | 10530 | 9912.5 | 9295 | 8677.5
折旧费 | 12350 |  |  |  |  | 617.5 | 617.5 | 617.5 | 617.5 | 617.5 | 617.5 | 617.5 | 617.5
残值 | 650 |  |  |  |  | 12382.5 | 11765 | 11147.5 | 10530 | 9912.5 | 9295 | 8677.5 | 8060
电网 |  | 0.1 | 30
原值 | 5200 |  |  |  |  | 5200 | 5026.6667 | 4853.3333 | 4680 | 4506.6667 | 4333.3333 | 4160 | 3986.6667
折旧费 | 4680 |  |  |  |  | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333 | 173.3333
残值 | 520 |  |  |  |  | 5026.6667 | 4853.3333 | 4680 | 4506.6667 | 4333.3333 | 4160 | 3986.6667 | 3813.3333
无形资产 |  |  | 47
原值 | 1800 |  |  | 1800 | 1761.7021 | 1723.4043 | 1685.1064 | 1646.8085 | 1608.5106 | 1570.2128 | 1531.9149 | 1493.617 | 1455.3191
摊销费 | 1800 |  |  | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979
残值 | 0 |  |  | 1761.7021 | 1723.4043 | 1685.1064 | 1646.8085 | 1608.5106 | 1570.2128 | 1531.9149 | 1493.617 | 1455.3191 | 1417.0213

## 项目原材料及动力消耗费用估算表
附表4：项目原材料及动力消耗费用估算表 单位: 万元
序号 | 项 目 | 单位 | 单价（元） | 年售电量(万KW.h) | 用电递增系数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 用电成本合计 |  |  | 134000 |  |  |  | 47695.5 | 59027.25 | 72027.8 | 84043.16 | 98461.592 | 115763.7104 | 136526.2525 | 161441.303
| 用电量合计 | [6 empty] | 117000 | 145500 | 178000 | 206800 | 241360 | 282832 | 332598.4 | 392318.08
1.1 | 自有电源用电量合计 |  |  | 34000 |  |  |  | 17000 | 25500 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000
| 自有电源成本 | [6 empty] | 5975.5 | 8963.25 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951
1.1.1 | 用电量 |  |  | 24000 |  |  |  | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| 风电 | 元/KW.h | 0.3515 |  |  |  |  | 4218 | 6327 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436
1.1.2 | 用电量 |  |  | 10000 |  |  |  | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| 光伏 | 元/KW.h | 0.3515 |  |  |  |  | 1757.5 | 2636.25 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515 | 3515
1.2 | 自有生产负荷 | [6 empty] | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 | 其他电源 |  |  | 100000 | 20% |  |  | 41720 | 50064 | 60076.8 | 72092.16 | 86510.592 | 103812.7104 | 124575.2525 | 149490.303
1.3.1 | 用电量 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 120000 | 144000 | 172800 | 207360 | 248832 | 298598.4 | 358318.08
1.3.2 | 电网购电 | 元/KW.h | 0.4172 |  |  |  |  | 41720 | 50064 | 60076.8 | 72092.16 | 86510.592 | 103812.7104 | 124575.2525 | 149490.303
1.4 | 电压等级用电量占比
1.4.1 | 110KV | 90% |  | 120600 |  |  |  | 42925.95 | 53124.525 | 64825.02 | 75638.844 | 88615.4328 | 104187.3394 | 122873.6272 | 145297.1727
1.4.2 | 35KV | 5% |  | 6700 |  |  |  | 2384.775 | 2951.3625 | 3601.39 | 4202.158 | 4923.0796 | 5788.1855 | 6826.3126 | 8072.0651
1.4.3 | 10KV | 3% |  | 4020 |  |  |  | 126.54 | 189.81 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08
1.4.4 | 居民用电 | 2% |  | 2680 |  |  |  | 35.15 | 52.725 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3
1.5 | 电网损耗
1.5.1 | 110KV | 2% |  | 2412 |  |  |  | 858.519 | 1062.4905 | 1296.5004 | 1512.7769 | 1772.3087 | 2083.7468 | 2457.4725 | 2905.9435
1.5.2 | 35KV | 4% |  | 268 |  |  |  | 11.951 | 17.9265 | 23.902 | 23.902 | 23.902 | 23.902 | 23.902 | 23.902
1.5.3 | 10KV | 8% |  | 321.6 |  |  |  | 10.1232 | 15.1848 | 20.2464 | 20.2464 | 20.2464 | 20.2464 | 20.2464 | 20.2464
1.5.4 | 居民用电 | 8% |  | 214.4 |  |  |  | 2.812 | 4.218 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624
2 | 燃料动力费 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2.1 | 水 | 万m3 | 2.6 | 5.65 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2.2 | 电 | 万kWh | 1 | 195.02 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | 总可变成本费用 | [6 empty] | 5985.5 | 8973.25 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961

## 项目销售收入及销售税金估算表
附表3 ：项目销售收入及销售税金估算表 单位： 万元
序号 | 项目 | 单位 | 单价（万KW.h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 销售收入 |  |  |  |  | 16570.831 | 22561.8138 | 28858.7209 | 31061.3763 | 33704.5627 | 36876.3865 | 40682.575 | 45250.0012
1.1 | 自有电源收入 | 万元 |  |  |  | 8922.722 | 13384.083 | 17845.444 | 17845.444 | 17845.444 | 17845.444 | 17845.444 | 17845.444
1.1.1 | 110KV | 万元 | 0.54 |  |  | 8096.76 | 12145.14 | 16193.52 | 16193.52 | 16193.52 | 16193.52 | 16193.52 | 16193.52
1.1.2 | 35kv | 万元 | 0.58 |  |  | 473.28 | 709.92 | 946.56 | 946.56 | 946.56 | 946.56 | 946.56 | 946.56
1.1.3 | 10kv | 万元 | 0.6 |  |  | 281.52 | 422.28 | 563.04 | 563.04 | 563.04 | 563.04 | 563.04 | 563.04
1.1.4 | 居民用电 | 万元 | 0.455 |  |  | 71.162 | 106.743 | 142.324 | 142.324 | 142.324 | 142.324 | 142.324 | 142.324
1.2 | 电网购电销售差价收入 | 万元 |  |  |  | 7648.109 | 9177.7308 | 11013.2769 | 13215.9323 | 15859.1187 | 19030.9425 | 22837.131 | 27404.5572
1.2.1 | 110KV | 万元 | 0.0448 |  |  | 5294.8224 | 6353.7869 | 7624.5443 | 9149.4531 | 10979.3437 | 13175.2125 | 15810.255 | 18972.306
1.2.2 | 35kv | 万元 | 0.0814 |  |  | 523.5648 | 628.2778 | 753.9333 | 904.72 | 1085.664 | 1302.7968 | 1563.3561 | 1876.0273
1.2.3 | 10kv | 万元 | 0.4814 |  |  | 1780.4098 | 2136.4917 | 2563.7901 | 3076.5481 | 3691.8577 | 4430.2292 | 5316.2751 | 6379.5301
1.2.4 | 居民用电 | 万元 | 0.02 |  |  | 49.312 | 59.1744 | 71.0093 | 85.2111 | 102.2534 | 122.704 | 147.2448 | 176.6938
2 | 销售税金 | 万元 |  |  |  | 1981.3269 | 2542.9314 | 3161.7438 | 3573.6404 | 4067.9162 | 4661.0473 | 5372.8045 | 6226.9132
3.1 | 自有电源销售增值税 |  |  |  |  | 501.0277 | 751.5416 | 1002.0555 | 1002.0555 | 1002.0555 | 1002.0555 | 1002.0555 | 1002.0555
3.2 | 电网购电销售增值税 | 万元 |  |  |  | 1300.1785 | 1560.2142 | 1872.2571 | 2246.7085 | 2696.0502 | 3235.2602 | 3882.3123 | 4658.7747
3.3 | 城建税及教育费附加 |  |  |  |  | 180.1206 | 231.1756 | 287.4313 | 324.8764 | 369.8106 | 423.7316 | 488.4368 | 566.083

## 项目所得税前投资财务现金流量表
附表8：项目所得税后投资财务现金流量表 单位：万元
序号 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
项目
1 | 现金流入 |  |  | 16570.831 | 22561.8138 | 28858.7209 | 31061.3763 | 33704.5627 | 36876.3865 | 40682.575 | 45250.0012
1.1 | 销售收入 |  |  | 16570.831 | 22561.8138 | 28858.7209 | 31061.3763 | 33704.5627 | 36876.3865 | 40682.575 | 45250.0012
1.2 | 回收固定资产余值
1.3 | 回收流动资金
1.4 | 其它
2 | 现金流出 | 11771.25 | 12491.25 | 12693.3325 | 16673.0941 | 20772.2427 | 21451.829 | 22303.3325 | 23361.1367 | 24666.5018 | 26448.9398
2.1 | 建设投资 | 1: 11771.25; 2: 12491.25
2.2 | 流动资金
2.3 | 总成本 |  |  | 9419.5062 | 12167.2562 | 14915.0062 | 14675.0062 | 14435.0062 | 14195.0062 | 13955.0062 | 13955.0062
2.4 | 销售税金 |  |  | 1981.3269 | 2542.9314 | 3161.7438 | 3573.6404 | 4067.9162 | 4661.0473 | 5372.8045 | 6226.9132
2.5 | 所得税 |  |  | 1292.4995 | 1962.9065 | 2695.4927 | 3203.1824 | 3800.4101 | 4505.0833 | 5338.6911 | 6267.0204
2.6 | 其它 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 净现金流量 | -11771.25 | -12491.25 | 3877.4984 | 5888.7196 | 8086.4782 | 9609.5473 | 11401.2302 | 13515.2498 | 16016.0732 | 18801.0613
4 | 累计现金流量 | -11771.25 | -24262.5 | -20385.0016 | -14496.282 | -6409.8038 | 3199.7435 | 14600.9738 | 28116.2235 | 44132.2967 | 62933.3581
| 静态投资回收期 | 1: 5.667; 3: 年
动态 | 财务内部收益率IRR | 1: 26.39%; 3: %
指标 | 财务净现值（i=10%） | 1: 22552.818; 3: 万元

## 项目损益和利润分配表
附表9： 项目损益和利润分配表 单位：万元
序号 | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 产品销售收入 |  |  | 16570.831 | 22561.8138 | 28858.7209 | 31061.3763 | 33704.5627 | 36876.3865 | 40682.575 | 45250.0012
2 | 实缴增值税金 |  |  | 1801.2063 | 2311.7558 | 2874.3126 | 3248.764 | 3698.1057 | 4237.3157 | 4884.3677 | 5660.8302
3 | 城建及教育附加 |  |  | 180.1206 | 231.1756 | 287.4313 | 324.8764 | 369.8106 | 423.7316 | 488.4368 | 566.083
4 | 年总成本费用 |  |  | 9419.5062 | 12167.2562 | 14915.0062 | 14675.0062 | 14435.0062 | 14195.0062 | 13955.0062 | 13955.0062
5 | 利润总额 |  |  | 5169.9979 | 7851.6261 | 10781.9709 | 12812.7297 | 15201.6403 | 18020.333 | 21354.7643 | 25068.0818
6 | 弥补前年度亏损额 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 应缴所得税额 |  |  | 5169.9979 | 7851.6261 | 10781.9709 | 12812.7297 | 15201.6403 | 18020.333 | 21354.7643 | 25068.0818
8 | 所得税 |  |  | 1292.4995 | 1962.9065 | 2695.4927 | 3203.1824 | 3800.4101 | 4505.0833 | 5338.6911 | 6267.0204
9 | 税后利润 |  |  | 3877.4984 | 5888.7196 | 8086.4782 | 9609.5473 | 11401.2302 | 13515.2498 | 16016.0732 | 18801.0613
10 | 盈余公积及公益金 |  |  | 581.6248 | 883.3079 | 1212.9717 | 1441.4321 | 1710.1845 | 2027.2875 | 2402.411 | 2820.1592
11 | 可供分配利润 |  |  | 3295.8737 | 5005.4117 | 6873.5065 | 8168.1152 | 9691.0457 | 11487.9623 | 13613.6622 | 15980.9021
12 | 应付利润 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 未分配利润 |  |  | 3295.8737 | 5005.4117 | 6873.5065 | 8168.1152 | 9691.0457 | 11487.9623 | 13613.6622 | 15980.9021
14 | 累计未分配利润 |  |  | 3295.8737 | 4877.4 | 8312.1 | 11825.5 | 15437.3 | 19147.5 | 22857.7 | 26567.8

## 项目总成本费用表
附表5：项目总成本费用表 单位：万元
序号 | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 各产品年可变成本 | 0 |  | 5975.5 | 8963.25 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951
2 | 工资及福利 | 0 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2.1 | 折旧费 | 0 |  | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333 | 790.8333
2.2 | 修理费 | 0 |  | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576
3 | 其他生产成本 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | 其他销售费用 | 0 |  | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083 | 165.7083
5 | 其他管理费用 | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
6 | 摊销费用 | 0 |  | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 38.2979 | 240
7 | 利息费用 | 0 |  | 1440 | 1200 | 960 | 720 | 480 | 240 | 0 | 0
8 | 总成本费用 | 0 |  | 9419.5062 | 12167.2562 | 14915.0062 | 14675.0062 | 14435.0062 | 14195.0062 | 13955.0062 | 13955.0062
| 固定成本 | 0 |  | 6245.8 | 7115.4 | 7712.8 | 7589.3 | 7435 | 7280.6 | 7280.6 | 7280.6
| 可变成本 | 0 |  | 5975.5 | 8963.25 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951 | 11951
| 经营成本 | 0 |  | 8517.2083 | 11504.9583 | 14492.7083 | 14492.7083 | 14492.7083 | 14492.7083 | 14492.7083 | 14492.7083

## 绿色能源发电明细
绿色能源发电明细
序号 | 项目名称 | 单位 | 风电厂 | 光伏电厂 | 储能电站 | 增量配电网 | 合计
1 | 容量 | MW | 300 | 50 | 80 | 480 | /
2 | 年发电市场 | h | 800 | 2000
3 | 总发电量 | 万KW.h | 24000 | 10000
4 | 工程静态总投资 | 万元 | 234000 | 19000 | 14400 | 15000 | 282400
5 | 建设期利息 | 万元 | 24570 | 1995 | 1512 | 1575 | 29652
6 | 工程动态投资 | 万元 | 258570 | 20995 | 15912 | 16575 | 312052
7 | 单位千瓦时静态投资 | 元/W | 7800 | 3800 | 1800 | 312.5 | /
8 | 单位千瓦时动态投资 | 元/W | 8619 | 4199 | 1989 | 345.3125 | /

## 综合表格
综合效益分析表
序号 | 项目 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 备注
1 | 光伏 | 万KW.h |  |  | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| 容量 | MW |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 负荷 | % |  |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 风能 | 万KW.h |  |  | 12000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| 容量 | MW |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 负荷 | % |  |  | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 电网购买电量 | 万KW.h |  |  | 100000 | 120000 | 144000 | 172800 | 207360 | 248832 | 298598.4 | 358318.08 | 20%/年递增
4 | 售电总量 | 万KW.h |  |  | 117000 | 145500 | 178000 | 206800 | 241360 | 282832 | 332598.4 | 392318.08
5 | 销售收入 | 万元 |  |  | 16570.831 | 22561.8138 | 28858.7209 | 31061.3763 | 33704.5627 | 36876.3865 | 40682.575 | 45250.0012
6 | 总成本 | 万元 |  |  | 9419.5062 | 12167.2562 | 14915.0062 | 14675.0062 | 14435.0062 | 14195.0062 | 13955.0062 | 13955.0062
7 | 销售税 | 万元 |  |  | 1981.3269 | 2542.9314 | 3161.7438 | 3573.6404 | 4067.9162 | 4661.0473 | 5372.8045 | 6226.9132
8 | 所得税 | 万元 |  |  | 1292.4995 | 1962.9065 | 2695.4927 | 3203.1824 | 3800.4101 | 4505.0833 | 5338.6911 | 6267.0204
9 | 净利润 | 万元 |  |  | 3877.4984 | 5888.7196 | 8086.4782 | 9609.5473 | 11401.2302 | 13515.2498 | 16016.0732 | 18801.0613
10 | 本项目总投资 | 万元 | 2022: 24262.5
11 | 静态投资回收期 | 年 | 2022: 5.667
12 | 财务内部收益率IRR | % | 2022: 26.39%
13 | 财务净现值（i=10%） | 万元 | 2022: 22552.818