## 项目分析
说明：本次表格按250KW/1MWh储能系统进行相应的计算，储能系统主要按削峰填谷的运行模式进行，储能电站分别在夜间电力低谷期间进行充电；在早高峰电价时刻和晚高峰电价时刻储能系统进行放电服务。
1、峰平谷时
名称 | 时间段
高峰 | 9:00-12:00、17:00-22:00
低谷 | 23:00-8:00
平段 | 8:00-9:00、12:00-17:00、22:00-23:00
2、充放电时间
名称 | 时间段
充电 | 0:00-8:00 | 12:00-19:00
放电 | 9:00-12:00 | 19:00-22:00
3、电费收益（单位：kWh）（按90%的放电深度计算）实际装机容量可考虑1000KWh/0.9=1111KWh
放电功率（KW） | 充电功率（kw） | 充电时间（h） | 放电时间（h） | 电池容量（KWh） | 电价 | 电费日收益元 | 年收益
250 |  |  | 8 | 1000 | 0.9858 | 1971.6 | 337788 | 峰
| 250 | 4 |  |  | 0.673 | -673 |  | 平
| 125 | 8 |  |  | 0.3603 | -360.3 |  | 谷
[5 empty] | 总计 | 938.3 |  | 两充两放
4、投入成本
电池容量（KWh） | 单价（元/KWh） | 投入成本
1000 | 1600 | 1600000
备注 | 峰谷电价差、时段，充放电策略，根据实际情况一充一放、一充两放或两充两放。 蓝色字体根据实际情况填写。储能电站设计使用寿命10+10=20年，建设期1年。 SOC低于80%时暂不考虑退役。质保时间5-10年。 本模型暂未考虑系统效率。 本财务模型只适用于10年内收回成本的项目，大于10年回收期，数据可能有偏差。
更多资料关注公众号 储能

## 效益测算分析表
储能项目投资效益测算分析表
序号 | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
一、 | 基本情况
1 | 总投资（元） | 2: 1600000
2 | 投入资本金（元） | 1: 480000; 2: 480000
其中：集团投入
3 | 贷款余额（元） | 1: 1120000; 2: 1120000; 3: 953086.9727; 4: 786173.9453; 5: 619260.918; 6: 452347.8906; 7: 285434.8633; 8: 118521.836; 9: -48391.1914; 10: -215304.2187; 11: -382217.2461
| 其中：归还贷款（元） | 2: 166913.0273; 3: 166913.0273; 4: 166913.0273; 5: 166913.0273; 6: 166913.0273; 7: 166913.0273; 8: 166913.0273; 9: 166913.0273; 10: 166913.0273; 11: 166913.0273
4 | 折现率 | bar: 1
| 现值系数 | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455
5 | 容量(KWh) | 1: 1000; 2: 1000
| 充放电天数（天） | 2: 360
| 平时段充电量（KWh） | 2: 360000
| 谷时段充电量（KWh） | 2: 360000
| 峰时段放电量（KWh） | 2: 720000
6 | 日收益值(元/KWH) | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457
二、 | 发电收入（元）
| 收入（元）-不含税 |  | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040 | 329040
| 收入（元）-税收 |  | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4 | 19742.4
| 实际收入 |  | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6 | 309297.6
三、 | 总成本费用（元） |  | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000
1 | 折旧(元) | 2% | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000
2 | 营运成本(元) |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| 其中：材料（元） | 1: 定额3-8元/KWh
| 职工薪酬（元） | 1: 人均2万元/年
| 其他费用（元） | 1: 定额3-8元/KWh
四、 | 利润总额（元） |  | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6
1 | 所得税（元） |  | 0 | 0 | 0 | 30912.2 | 30912.2 | 30912.2 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4 | 61824.4
2 | 净利润（元） |  | 247297.6 | 247297.6 | 247297.6 | 216385.4 | 216385.4 | 216385.4 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2 | 185473.2
五、 | 现金流量（元） | -480000 | 112384.5727 | 112384.5727 | 112384.5727 | 81472.3727 | 81472.3727 | 81472.3727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2
| 净流量（元） | -480000 | 112384.5727 | 112384.5727 | 112384.5727 | 81472.3727 | 81472.3727 | 81472.3727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 50560.1727 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2
| 现值（元） | -480000 | 104059.7895 | 96351.6569 | 89214.4972 | 59884.6261 | 55448.7279 | 51341.4147 | 29501.3751 | 27316.0881 | 25292.6742 | 23419.1427 | 93270.5278 | 86361.5999 | 79964.4443 | 74041.1521 | 68556.6224 | 63478.354 | 58776.2537 | 54422.4572 | 50391.164 | 46658.4852
| 全现金流 | -1600000 | 279297.6 | 279297.6 | 279297.6 | 248385.4 | 248385.4 | 248385.4 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2 | 217473.2
| 累计净现值（NPV）（元） | 1: 3027673.8
| 自有资金投资回报率 | 1: 21.84%; 3: 公司现行评价标准为8%
| 全投资回报率 | 1: 14.38%; 3: 公司现行评价标准为7%
| 累计现金流量（元） | -480000 | -367615.4273 | -255230.8547 | -142846.282 | -61373.9094 | 20098.4633 | 101570.836 | 152131.0086 | 202691.1813 | 253251.3539 | 303811.5266 | 521284.7266 | 738757.9266 | 956231.1266 | 1173704.3266 | 1391177.5266 | 1608650.7266 | 1826123.9266 | 2043597.1266 | 2261070.3266 | 2478543.5266
| 投资回收期(年) | 1: 4.9911
| IRR=k·IRRm+(1-k)IL | 1: IRR全投资回报率，IRRM自有资金回报率，IL银行利率，K自有资金百分比；IRR>IL时，IRRm>IRR； IRR<IL时，IRRm<IRR
资本金内部收益率其实质就是使技资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。其数学表达式为： 中FIRR—财务内部收益率。
备注 | 储能电站采用远程智慧运维平台，一般无人值守，职工薪酬等费用适当减少. 第三方投资，需缴纳6%节能服务税费，业主自投不交税。 新企业所得税法实施条例给予从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等环保企业相关项目“三免三减半”的税收优惠. 贷款时间：8+2年，贷款利率：8%（一般融资租赁的年利率）。还款方式：等额本息。
更多资料关注公众号 储能
Note on D4: 投资成本
Note on C5: 资本金30%
Note on D5: 资本金30%
Note on C7: 贷款80%
Note on D8: 贷款10年
Note on C11: 每天电量 1MWh=1000KWh=1000度电
Note on D13: 平段充电（两充两放）
Note on C16: 电费收益
Note on D19: 6%节能服务费 若业主自投，不交税
Note on C28: 新企业所得税法实施条例给予从事相关项目的环保企业“三免三减半”的税收优惠