## 储能系统配置表
500KW/2500kwh储能系统配置
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（万元） | 备注 | 占比(售价） | 成本占比
1 | 电池组 | 12.5KWh | 套 | 48 | 15000 | 72 | 1.2元/wh | 37.9% | 50.53%
2 | 电池管理系统 | BMU | 套 | 24 | 1500 | 3.6 |  | 1.895% | 2.526%
|  | ECU | 套 | 6 | 1500 | 0.9 |  | 0.4737% | 0.6316%
|  | PBUMU | 套 | 1 | 1500 | 0.15 |  | 0.1053% | 0.1053%
|  | 高压箱 | 套 | 6 | 4000 | 2.4 |  | 1.263% | 1.684%
|  | 线缆 | 批 | 800 | 18 | 1.44 | 根据需要 | 0.7579% | 1.011%
3 | 双向储能逆变器 | 50KW | 套 | 10 | 27500 | 27.5 | 0.55元/w | 14.47% | 19.3%
4 | 能量管理系统 | 定制化 | 套 | 1 | 150000 | 15 | 根据需求再定 | 7.895% | 10.53%
5 | 消防系统 | 定制化 | 套 | 1 | 23000 | 2.3 | 含气象监测、消防系统 | 1.211% | 1.614%
6 | 环控系统 | 定制化 | 套 | 1 | 10000 | 1 | 含空调一套等 | 0.5264% | 0.7018%
7 | 配电系统 |  |  | 1 | 40000 | 4 |  | 2.105% | 2.807%
8 | 集装箱 | 40尺定制 | 套 | 0.5 | 150000 | 7.5 | 保温隔热 | 3.948% | 5.264%
9 | 显示系统 | WEB端 |  | 1 | 2000 | 0.2 |  | 0.1053% | 0.1404%
10 | 安装调试 |  | 个 | 1 | 45000 | 4.5 |  | 2.369% | 3.158%
11 | 运费及保险 |  | 次 | 1 |  |  | 根据需要
12 | 吊装、地基施工 |  |  | 1
| 总计： |  |  |  |  | 142.49 | 万元
|  |  |  | 利润： |  | 25%
[6 empty] | 189.9867 | 万元
| 储能容量 | 600 | kwh | 单位价格 |  | 3.1664 | 元/Wh
| 逆变器容量 | 500 | kw

## 项目基本数据
项目 | 参数 |  |  |  |  | 峰值时段 |  | 平 |  |  | 谷
储能系统总投资 | 0.014249 | 万元 |  | 波峰电价： | 0.9812 | 10:00-12:00 | 18:00-22:00 | 12:00-18:00 | 8:00-10:00 | 22:00-24:00 | 00：00-8:00
锂电池充放电效率 | 0.98 | 充电均来自于电网 |  | 波谷电价： | 0.2616
逆变器转换效率 | 0.93 | 峰放谷充应为转换综合转换效率应为 0.932 |  | 平时电价 | 0.5451
峰谷差度电电价 | 0.7196 | 可根据当地峰谷电价差进行调整
度电峰谷差收益 | 0.60993 | 公式＝储能系统1度电成本×锂电池充放电效率×逆变器充电效率×逆变器并网发电效率×峰谷度电电价
年发电量 | 219000 | kwh
峰谷年收益 | 13.3576 | 万元 | 按年2%衰减
峰平年收益 | 26.9837
年总收益 | 40.3412 | 万元

## 指标计算公式
息税前利润（EBIT） | 销售额-变动成本-固定成本（EBIT=S-V-F）
（销售单位-单位变动成本）*产销售量-固定成本
经营成本 | 该年不包括财务费用的总成本费用-该年折旧额-该年无形资产和其他资产的摊销额
营运成本 | 经营成本+折旧费用+摊销费
总成本 | 营运成本+财务费用
营业收入 | 该产品不含税单位*该年产品的产销量
项目资本金 | 是指在建设项目总投资中，由投资者认缴的出资额，对于建设项目来说是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务；投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资及其相应权益，但不得以任何方式抽回。
调整所得税 | 营业收入-不包括财务费用的总成本费用-营业税金及附加
或息税前利润*所得税税率
总投资收益率（ROI） | 年息税前利润（或年均息税前利润）/项目总投资
内部收益率（FIRR） | 采用excel IRR自动计算功能
净现值（FNPV） | 净现金流量×复利现值系数
静态回收期（Pt） | 最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数+最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下一年度净现金流量
动态回收期（P't） | （累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
净现值率NPVR | 项目净现值/原始投资的现值合计
项目资本金净利润率 | 年平均净利润/项目资本金
投资利税率 | (年平均利润总额+年平均营业税金及附加)/项目总资金
成本利润率 | 年平均利润总额/年平均总成本费用
销售利润率 | 年平均利润总额/年平均营业收入
资产负债率 | 负责总额/资产总额*100%
流动比率 | 流动资产（净）/流动负责
速动比率 | 速动资产/流动负责
（流动资产-存货-预付帐款-待摊费用-待处理流动资产损失）/流动负责
利息备付率 | 税息前利润/当期应付利息*100% 税息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用 当期应付利息=计入总成本费用的全部利息
偿债备付率 | 偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额*100%
可用于还本付息的资金=息税前利润+折旧+摊销-企业所得税DSCR=（EBITDA-Tax）/PD*100%式中，可用于还本付息的资金--包括可用于还款的折旧和摊销、成本中列支的利息费用、可用于还款的利润等 EBITDA--息税前利润+折旧+摊销 Tax--企业所得税 PD--当期应还本付息利息 当期应还本付息的金额--包括当期应还贷款本金额及计入成本费用的利息

## 还款 (hidden)
附表 6 |  |  | 借 款 还 本 付 息 计 划 表 | [5 empty] | 单位: 万元
国民技术信息发展有限公司（移动支付芯片）
序号 | 项目 年份 | 利率 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | 人民币借款 | 5.76%
1.1 | 期初借款余额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 上期本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 上期利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 当期借款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 当期应计利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 当期还本 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 当期付息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其中：进入建设期利息（由资本金支付） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进入财务费用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 偿还借款本金资金来源
2.1 | 未分配利润 |  | 7176.7703 | 0 | 382.2747 | 875.4976 | 1423.6165 | 1423.6165 | 1423.6165 | 1648.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 折旧 |  | 1839.96 | 0 | 306.66 | 306.66 | 306.66 | 306.66 | 306.66 | 306.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 摊销 |  | 1663.2 | 0 | 332.64 | 332.64 | 332.64 | 332.64 | 332.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 来源合计 |  | 10679.9303 | 0 | 1021.5747 | 1514.7976 | 2062.9165 | 2062.9165 | 2062.9165 | 1954.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计算指标：
| 利息备付率（CIR） |  |  | #DIV/0! | 9.7781 | 14.6689 | 18.0174 | 18.0174 | 18.0174 | 20.7014 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 偿债备付率（DSCR） |  |  | #DIV/0! | 17.4927 | 17.9889 | 18.9214 | 18.9214 | 18.9214 | 0.92023 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 建设投资借款偿还期 | #VALUE! | 年（含建设期）
#VALUE!

## 基础数据 (hidden)
张老师：
下列内容为国民技术股份有限公司集成电路产业化项目的基础数据：
本项目为高技术产业化项目，项目产品为硬件产品。2011年建成，2012年达产。
主要产品移动支付芯片达产后年销售600万片；单价27.8元/片，销售收入1.67亿元；
项目总投资：4600万元，资金全部自筹。
建筑工程费：474万元
软硬件购置投资：1616万元（其中硬件投资608万元；软件投资678万元；知识产权引进
330万元）
建设期研发费用：1000万元
其他费用：510万元
铺地流动资金：1000万元
项目总人数40人
主要是研发人员与测试
您看投入产出合理否？若有问题，请与我联系。
让您费心了。
张菁崴
13701234187

## 投资财务分析表
500kw-2500kwh储能系统投资财务分析表
序号 | 项目 年份 | 合计 | 年 份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 现金流入 | 556.9754 | 57.1412 | 56.3344 | 55.5437 | 54.7688 | 54.0095 | 53.2653 | 52.536 | 51.8212 | 51.1208 | 70.4344
1.1 | 营业收入(含增值税) | 368.9754 | 40.3412 | 39.5344 | 38.7437 | 37.9688 | 37.2095 | 36.4653 | 35.736 | 35.0212 | 34.3208 | 33.6344
1.2 | 需量降低带来的收入 | 168 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
1.3 | 回收固定资产和无形资产余值 | 20 | 年 份 6: 0; 年 份 10: 20
1.4 | 回收流动资金 | 0 | 年 份 6: 0; 年 份 10: 0
2 | 现金流出 | 216.9867 | 189.9867 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.1 | 建设投资 | 189.9867 | 189.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2 | 流动资金 | 0 | 年 份 1: 0; 年 份 2: 0; 年 份 3: 0; 年 份 4: 0
2.3 | 经营成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 营业税金及附加(含增值税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 维持运营投资 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 | 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 净现金流量 | 339.9887 | -132.8454 | 53.3344 | 52.5437 | 51.7688 | 51.0095 | 50.2653 | 49.536 | 48.8212 | 48.1208 | 67.4344
4 | 累计净现金流量 | 339.9887 | -132.8454 | -79.511 | -26.9673 | 24.8015 | 75.811 | 126.0763 | 175.6122 | 224.4335 | 272.5543 | 339.9887
5 | 所得税前净现金流量(1-2) | 339.9887 | -132.8454 | 53.3344 | 52.5437 | 51.7688 | 51.0095 | 50.2653 | 49.536 | 48.8212 | 48.1208 | 67.4344
6 | 累计净现金流量 [所得税前] | 339.9887 | -132.8454 | -79.511 | -26.9673 | 24.8015 | 75.811 | 126.0763 | 175.6122 | 224.4335 | 272.5543 | 339.9887
现值系数(查现值系数表) | bar: 年 份 1 to 年 份 10
| 净现值 [所得税前] | 339.9887 | -132.8454 | 53.3344 | 52.5437 | 51.7688 | 51.0095 | 50.2653 | 49.536 | 48.8212 | 48.1208 | 67.4344
7 | 累计净现值 [所得税前] |  | -135.8454 | -82.511 | -29.9673 | 21.8015 | 72.811 | 123.0763 | 172.6122 | 221.4335 | 269.5543 | 336.9887
8 | 调整所得税（EBIT+I） | 139.2438 | 14.2853 | 14.0836 | 13.8859 | 13.6922 | 13.5024 | 13.3163 | 13.134 | 12.9553 | 12.7802 | 17.6086
| 所得税后净现金流量(5-8) | 200.7449 | -147.1307 | 39.2508 | 38.6578 | 38.0766 | 37.5071 | 36.949 | 36.402 | 35.8659 | 35.3406 | 49.8258
| 累计净现金流量 [所得税后] |  | -147.1307 | -107.8799 | -69.2222 | -31.1455 | 6.3616 | 43.3105 | 79.7125 | 115.5784 | 150.9191 | 200.7449
| 净现值[所得税后] | 200.7449 | -147.1307 | 39.2508 | 38.6578 | 38.0766 | 37.5071 | 36.949 | 36.402 | 35.8659 | 35.3406 | 49.8258
| 累计净现值 [所得税后] |  | -147.1307 | -107.8799 | -69.2222 | -31.1455 | 6.3616 | 43.3105 | 79.7125 | 115.5784 | 150.9191 | 200.7449
| 计 算 指 标: |  | 年 份 2: 所 得 税 后; 年 份 4: 所 得 税 前
| 项目投资财务内部收益率(FIRR): |  | 年 份 2: 21.57%; 年 份 4: 36.95%
| 项目投资财务净现值(FNPV): ic= | 12% | 年 份 2: 200.7449; 年 份 3: 万元; 年 份 4: 339.9887; 年 份 5: 万元
| 项目投资静态投资回收期(Pt) : |  | 年 份 2: 3.5209; 年 份 3: 年; 年 份 4: 4.8304; 年 份 5: 年
| 项目投资动态投资回收期(P't) : |  | 年 份 2: 3.5789; 年 份 3: 年; 年 份 4: 4.8304; 年 份 5: 年
| 静态回收期（Pt） | 最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数+最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下一年度净现金流量
| 动态回收期（P't） | （累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
备注；基于一个变压器的情况