## Sheet1
6MW/36MWH储能电站项目投资收益估算_2017.西塘
分类 | 序号 | 名称/规格 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价（万元） | 备注
投资 | （一）储能系统设备费用
| 1 | 电池系统 |  | MWh | 36 |  | 放电6h，80组，每组336只
|  | 铅炭电池规格：GFM-1000RC, 2V1000AH |  | 只 | 26880 | 4300.8
|  | 电池架 规格：7层； |  | 套 | 1280 | 268.8
| 2 | PCS系统：600KW |  | 台 | 10 | 250 | 10KV并网
| 3 | BMS系统 |  | 套 | 80 | 600
| 4 | 监控系统 |  | 套 | 2 | 40
| 5 | 配电系统 |  | 套 | 2 | 72 | 2个10KV并网点，含并网柜/计量柜等
| 6 | 线缆及其他配件 |  | 套 | 2 | 20
| （A）合计 |  |  |  |  | 5551.6 | 单位：万元
（二）安装设备费用
| 1 | 储能集装箱：45尺高柜 |  | 台 | 40 | 480 | 含热管理、空调、配电、消防等 | 充电电费 | 13082.8235 | 储能36MWh
| 2 | PCS集装箱：40尺柜 |  | 台 | 5 | 50 |  | 日平均节省电费 | 24526.3765
| （B）合计 |  |  |  |  | 530 | 单位：万元 | 年节省电费 | 8093704.2353
（三）安装施工费用
| 1 | 施工费用 |  | 项 | 1 | 166.548 | 设备费3%,含安装、调试费用
| 2 | 配电改造费 |  | 项 | 1 | 20 | 含设计费，项目申报费等
| 3 | 运营维护费 |  | 项 | 1 | 50 | 每年5万
| 4 | 设备运费 |  | 项 | 1 | 13.65 | 运费300元/吨
| （C）合计 |  |  |  |  | 250.198 | 单位：万元
项目10年总投资 | [5 empty] | 6331.798 | 单位：万元
收益 | 1 | 储能装机节能补贴 |  | 万元 |  |  |  | 分类 | 时段 | 电价
| 2 | 电力需求侧响应补贴 |  | 万元 |  |  |  | 尖峰 | 仅7-8月：10:00-11:00,14:00-15:00 | 1.0447
| 3 | 年节约电费 |  | 万元 |  | 809.3704 |  | 高峰 | 8:00-12:00, 17:00-21:00 | 1.0447
| 4 | 10年节约电费 |  | 万元 |  | 8093.7042 |  | 平段 | 12:00-17:00,21：00-0：00 | 0.6268
| 5 | 设备残值 |  | 万元 |  | 1290.24 |  | 低谷 | 0:00-8:00 | 0.3089
项目10年总收益 | [5 empty] | 9383.9442 | 单位：万元 | 尖谷价差 |  | 0.7358
资金回报率 |  |  |  | % |  | 148.2% |  | 峰谷价差 |  | 0.7358
投资回收期 |  |  |  | 年 |  | 6.229 | 考虑残值 | 峰平价差 |  | 0.4179